СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 			
 Смета в сумме:	151 507,00 руб	Смету в сумме___________________руб	
 			
  		Генеральный директор ООО "ЖКС г.Петродворца"	
 ____________		____________Сорокин А.И.	
 	
 СМЕТА № 	
 на  ремонт кровли по адресу: г.Петродворец, ул. Суворовская, д. 3/1	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Апрель 2013 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Кровли	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-006-06	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	11	4 323,92	14,43	71 507	15 490	174	11,75	129	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,099; Имат=1,072; НР=0,71; СП=0,52; 	10 м	1 197,44	5,79			75	0,04	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,781	0		0		
 			т					
 2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-004-05	Смена обрешетки: сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (наращивание)	1,6	3 158,42	62,78	8 263	2 442	114	13,85	22	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,136; Имат=0,94; НР=0,71; СП=0,52; 	10 м2 обрешетки	1 297,61	0			0	0	0	
 3	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-003-03	Смена частей водосточных труб: колена с люлек	16	383,81	12,99	9 800	2 621	221	1,34	21	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,062; Имат=1,008; НР=0,71; СП=0,52; 	1 шт.	139,32	0			0	0	0	
 4	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-003-06	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек	8	392,19	11,55	4 660	1 151	98	1,2	10	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,062; Имат=0,966; НР=0,71; СП=0,52; 	1 шт.	122,29	0			0	0	0	
 5	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-019-01	Устройство  подкладного слоя под карнизный свес (прим.)	11	58,17	5,51	1 445	551	68	0,45	5	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,123; Имат=1,214; НР=0,71; СП=0,52; 	10 м2	42,62	0,87			11	0,006	0	
 6	101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	121	14,3		1 730		
 			м2					
 7	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-021-02	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,16	3 412,1	41,27	654	71	7	3,64	1	
 	(0) 	Изп=1,176; Иэмм=1,133; Имат=1,018; НР=0,71; СП=0,52; 	100 м2	378,45	0			0	0	0	
 8	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами 	1,02	182,1385	76,3125	3 015	983	475	7,6705	8	
 	(0) МДС35.п.4.7	Изп=11,606; Иэмм=6,105; Имат=4,271; НР=0,918 (1,2*0,85*0,9); СП=0,468 (0,65*0,9*0,8); ЗП=72,24*1,15; ЭММ=61,05*1,25; ЗПм=4,58*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; 	100 м ограждения	83,076	5,725			68	0,3625	0	
 8.1	201-8052	Конструкции стальные перил	0,306	64 697,04		19 797		
 			т					
 9	ТСНэ-ТЕРэ4.01-07-020-03	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой	110	23,36	0	4 347	1 423	0	0,12	13	
 	(0) 	Изп=1,176; Имат=0,863; НР=0,71; СП=0,52; 	м	11	0			0	0	0	
 ИТОГО:	103 691	24 732	1 157	209	
 			154	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	24732	1	24 732	
 Машины и механизмы	1157	1	1 157	
 Материалы	47025	1	47 025	
 Итого по неучтенным материалам		21 527	
 Итого		94 441	
 Кровли (8)	
 Накладные расходы	(983+68)*1,2*0,85	1,02	1 072,02	
 Сметная прибыль	(983+68)*0,65*0,8	0,52	546,52	
 Итого		1 618,54	
 Крыша, кровля (2011) (7)	
 Накладные расходы	(71+0)*0,71	0,71	50,41	
 Сметная прибыль	(71+0)*0,52	0,52	36,92	
 Итого		87,33	
 Крыша, кровля (2011) (9)	
 Накладные расходы	(1423+0)*0,71	0,71	1 010,33	
 Сметная прибыль	(1423+0)*0,52	0,52	739,96	
 Итого		1 750,29	
 Крыша, кровля (2011) (1)	
 Накладные расходы	(15490+75)*0,71	0,71	11 051,15	
 Сметная прибыль	(15490+75)*0,52	0,52	8 093,8	
 Итого		19 144,95	
 Крыша, кровля (2011) (2)	
 Накладные расходы	(2442+0)*0,71	0,71	1 733,82	
 Сметная прибыль	(2442+0)*0,52	0,52	1 269,84	
 Итого		3 003,66	
 Крыша, кровля (2011) (4)	
 Накладные расходы	(1151+0)*0,71	0,71	817,21	
 Сметная прибыль	(1151+0)*0,52	0,52	598,52	
 Итого		1 415,73	
 Крыша, кровля (2011) (3)	
 Накладные расходы	(2621+0)*0,71	0,71	1 860,91	
 Сметная прибыль	(2621+0)*0,52	0,52	1 362,92	
 Итого		3 223,83	
 Крыша, кровля (2011) (5, 6)	
 Накладные расходы	(551+11)*0,71	0,71	399,02	
 Сметная прибыль	(551+11)*0,52	0,52	292,24	
 Итого		691,26	
 Итого		125 376,59	
 	
 №2 _Прочие затраты	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	[311-01-146-1 (2)]	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	0,781	60,4	0	47	47	0		
 			1 т	60,4	0			0		
 2	[310-3030-2]	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 2. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера	0,781	170,46	170,46	133		133		
 			1 т							
 ИТОГО:	180	47	133	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	47	1	47	
 Машины и механизмы	133	1	133	
 Материалы	0	1	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		180	
 Накладные расходы	(47+0)	1	47	
 Сметная прибыль	(47+0)*0,6	0,6	28	
 Итого		255	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		125 632	
 Петродворцовый коэффициент	125632*0,022	2,2%	2 764	
 Итого		128 396	
 НДС	128396*0,18	18%	23 111	
 Итого		151 507	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ