УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

___________________А.И. Сорокин

«____»____________2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26-2013

открытый запрос цен в электронной форме

по выбору специализированной организации для оказания услуг на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»

Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца»

Адрес: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.jks-petergof.ru

Электронная площадка ЗАО Внебиржевые рынки: www.otc-tender.ru

Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.

г. Санкт-Петербург

2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26-2013

открытый запрос цен в электронной форме

по выбору специализированной организации для оказания услуг на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»

| Заказчик: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» Место нахождение: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Почтовый адрес: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Телефон/факс: 8(812) 450-78-68, 450-67-65 Адрес электронной почты: jks_petergof@mail.ru |
| --- | --- |
| Размещение информации, документации на официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», | Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.jks-petergof.ru Электронная площадка – ЗАО Внебиржевые рынки www.otc-tender.ru Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru. |
| Контактное лицо Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона | Контактное лицо: Пименова Марина Анатольевна Адрес электронной почты jks_petergof@mail.ru Телефон/: 8(812) 450-78-68 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Классификация товаров, работ услуг | 9460000 – услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные) |
| Код закупки | 796 |
| Предмет договора | Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М» |
| Место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ, оказания услуг: Согласно приложения № 1 к техническому заданию «Адресный список многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца» Выполнение работ: В соответствии с техническим заданием (Приложение № 3) к извещению с «Проектом договора» (Приложение № 4) к извещению. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб. | 442694,70 руб. (Четыреста сорок две тысячи шестьсот девяносто четыре рубля 70 копеек), включая НДС |
| Порядок формирования цены договора | Начальная максимальная цена договора формируется согласно Информационного письма от 29 августа 2012 г. N 01-14-1691/12-0-0 Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы в том числе НДС, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением. В случае если претендент не является плательщиком НДС, то цена предложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную максимальную цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. |
| Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен (НДС не предусмотрен) | 5% от максимальной цены договора. Обеспечение заявки составляет 22134 руб. 74 копейки (двадцать две тысячи сто тридцать четыре рубля 74 копейки) Порядок перечисления обеспечения заявки осуществляется в рамках регламента площадки, соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «ОТС-TENDER», размещенном по адресу http://otc-tender.ru |
| Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и иным потребительским свойствам оказываемых услуг, а также иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых услуг потребностям Заказчика | 1.Условие выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель гарантирует своевременное выполнение взятых на себя обязательств на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс –М», проводится ежемесячно в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург, Приказ от 01.07.1993 г. № 50, и согласно адресному списку заказчика. Также условия Заказчик обязуется обеспечить финансирование выполнения данных работ и ремонта. (определены в приложении № 3 «Техническое задание», № 4 «Проект договора», к настоящему извещению запроса цен) 2. Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ): 2.1. Общие требования к выполнению работ: Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации: - Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - «О безопасности лифтов» утвержденного Постановлением Правительства № 782 от 02.10.2009 года, ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010; - ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; - Приказ от 01.07.1993 г. № 50 «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург - «Инструкция по организации и эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей связи диспетчеризации инженерного оборудования жилого фонда С.-Петербурга» и нормативно-технической документацией Министерства связи РФ; - Р 50-609-30-87 (Эксплуатация и ремонт техники. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования (взамен ГОСТ 28.201-74); - ГОСТ 27.002-83 Надежность в технике. Термины и определения; - ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы; - ГОСТ 2.602-68 ЕСКД. Ремонтные документы. 2.2. Требования к качеству работ, методы производства работ: Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для работ данного рода. 3. Безопасность работ Установка источника бесперебойного питания на диспетчерском пульте для телеметрических комплексов «Ресурс-М» Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ. Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами. Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий. Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: - «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». 4. Требования к техническим характеристикам работ: № п/п Наименование работ Периодичность 1. Проверка и заполнение эксплуатационных журналов Ежедневно 2. Проверка и заполнение технической и эксплуатационной документации на систему 1 раз в месяц 3. Проверка комплектности и состояния ЗИП, устранение обнаруженных недостатков 1 раз в месяц 4. Проверка комплектности и внешнего состояния всего комплекса аппаратуры диспетчеризации 1 раз в месяц 5. Проверка внешнего состояния и крепления соединительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей 1 раз в месяц 6. Проверка состояния и надежности крепления разъемов соединительных кабелей, устранение обнаруженных неисправностей 1 раз в месяц 7. Чистка и промывка контактных соединений аппаратуры диспетчеризации 1 раз в месяц 8. Проверка крепления органов управления аппаратуры диспетчеризации, состояния и крепления коммутаторных ламп, крепления монтажных плат и несъемных элементов. Устранение обнаруженных недостатков 1 раз в месяц 9. Проверка состояния и измерения основных параметров блоков питания 1 раз в год 10. Проверка функционирования блоков индикации, переключающих, управляющих, базовых блоков. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий 1 раз в месяц 11. Проверка функционирования пульта управления, стойки, групповых и домовых распределителей. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий 1 раз в месяц 12. Проверка функционирования блоков пульта диспетчеризации АДК-3 «Ресурс», устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий 1 раз в месяц 12. Проверка функционирования блоков комплекса технических средств «Кристалл GSM». Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий 1 раз в месяц 13. Проверка функционирования переговорных устройств, устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или устройств в целом 1 раз в месяц 14. Проверка функционирования всех входящих в систему оконечных устройств, регулировка или замена их случае необходимости 1 раз в месяц 15. Проверка клеммников. 1 раз в месяц 16. Проверка выходных характеристик в контрольных точках блоков, устройств и плат технических средств объединенных диспетчерских систем. Замена блоков, устройств и плат, результаты замера которых не соответствуют техническим требованиям 1 раз в год 17. Измерения параметров линии связи КП-ДП 1 раз в год 18. Измерение основных характеристик внутридомовых абонентских сетей. Замена участков сетей, результаты замеров по которым не соответствуют техническим требованиям 1 раз в год 19. Внешний осмотр состояния и крепления внутридомовых абонентских сетей. Устранение обнаружений повреждений 1 раз в месяц 20. Автономная наладка на стороне пульта управления 1 раз в год 21. Автономная наладка на стороне КП 1 раз в год 22. Комплексная наладка всего комплекса аппаратуры диспетчеризации 1 раз в год 23. Оказывать консультативную помощь по вопросам, связанным с эксплуатацией диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса. В течение действия договора |
| Требования к форме и составу ценовой заявки. Документы, приложенные к ценовой заявке. | Электронные документы, входящие в состав Заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением *dос), (*d осх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg). Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы: 1.1. Пояснительная записка (форма) приложение № 2 к извещению запроса цен. 1.2. Учредительные документы: 1.2.1. Устав (заверенный руководителем и печатью); 1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации Юридического лица (заверенной руководителем и печатью); 1.2.3. Свидетельство о постановки юридического лица на налоговый учет (заверенный руководителем и печатью); 1.2.4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен (заверенная руководителем и печатью); 1.2.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: - в случае, если заявка подписана руководителем организации – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документ о назначении руководителя), выписка из учредительных документов; - в случае если заявка подписана не руководителем организации - доверенность (оригинал). 1.3. Участник, представивший заявку, содержащую предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса цен, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (в свободной форме). Примечание: Комиссия принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в запросе цен по основаниям, предусмотренным в данном разделе. Участник, подавший заявку без полного пакета документов не допускается к дальнейшему участию в запросе цен. |
| Требования предъявляемые к участнику запроса цен | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен - обладать правоспособностью (дееспособностью для физических лиц) участвовать в закупочных процедурах и осуществлять поставку ТРУ; - обладать необходимыми лицензиями и сертификатами на товары и услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; - не находиться в процессе ликвидации или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны: - иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); - нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям: - осуществлять хозяйственную деятельность более одного года на момент участия в открытом запросе цен не в электронной форме; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд››; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Сроки подачи, порядок оформления ценовых заявок | Ценовая заявка предоставляется в форме электронного документа на электронную площадку ЗАО Внебиржевые рынки: www.otc-tender.ru Ценовая заявка предоставляется с 10 декабря 2013 года с 10 часов 00 мин. (время московское). Документооборот между Участниками закупки и Заказчиком осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну ценовую заявку, внесение изменений в которую не допускается. Ценовые заявки должны быть поданы в электронной форме с использованием функционала электронной площадки и в соответствии с правилами работы (регламентом) электронной площадки. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несет Участник. Ценовые заявки, полученные после окончания срока подачи ценовых заявок, не рассматриваются. |
| Дата и время окончание срока подачи ценовых заявок | 16 декабря 2013 года до 10 часов - 00 минут время московское |
| Время, дата и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен. | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: http://otc-tender.ru 16 декабря 2013 года до 10 часов - 00 минут время московское |
| Место и дата рассмотрения ценовых заявок и подведения итогов закупки | Рассмотрение ценовых заявок по адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 17.12.2013 г. в 10 ч. 00 мин. Подведение итогов закупки: 17.12.2013г. в 11 ч. 00 мин. По адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | 1.Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги. 2. при предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников. 3. при предложении участника, представивший заявку, содержащую предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса цен, Участник обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (в свободной форме). Если в составе заявки будет отсутствовать экономическое обоснование цены, то Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой. 4. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| Указание на использование дополнительных элементов закупки, работ, услуг (при использовании таких элементов); | Не используется |
| Возможность подачи альтернативных предложений | Не предусматривается |
| Привлечение субподрядчиков /соисполнителей | Не допускается |
| Порядок заключения договора, оказания услуг | Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор и направляет победителю проект договора. Договор об оказании услуг заключается с победителем, после подведение итогов, в течении 5 дней, со дня размещения на сайте Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок. В случае, если победитель запроса цен в течении 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующее после предложенного победителем. |
| Приложения: | Приложение №1 – форма ценовой заявки; Приложение № 2 – Форма пояснительной записки Приложение № 3 – техническое задание; Приложение № 4 – проект договора |

Порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме

1. Общая часть.

1.1. ООО «ЖКС г. Петродворца», Российская Федерация. 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 (далее - Организатор Запроса цен) Извещением № 26-2013 , размещенным на электронной торговой площадке: www.otc.ru, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям  к участию в открытом Запросе цен № 26-2013 на право заключения договора, на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М» (далее - Запрос цен).

1.2. Извещение размещено на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети	«Интернет» www.zakupki.gov.гu, который утвержден Правительством Российской Федерации.

1.3. Открытый Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика и Участника обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. В целях настоящего Порядка под открытым запросом цен в электронной форме понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ООО «ЖКС г. Петродворца»  (далее также — Заказчик, Организатор) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте в сети «Интернет» http://www.otc.ru/и на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.гu, утвержденным Правительством Российской Федерации.

1.5.Извещение о проведении открытого Запроса цен в электронной форме размещается в информационной системе, в соответствии с правилами Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца», не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок.

1.6.Любой участник закупки, вправе подать только одну ценовую заявку по Запросу цен. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в Запросе цен, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса цен.

1.7.Заказчик и электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников Запроса цен сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе цен.

2. Предоставление Документации о Запросе цен участникам

2.1.Извещение и приложения о Запросе цен доступны для ознакомления на официальном сайте сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru без взимания платы. Документация является полной и может быть предоставлена Участнику в печатном виде по его запросу.

3. Разъяснение положений в извещении о Запросе цен

3.1.Участники вправе обратиться к Заказчику (Организатору) за разъяснениями к извещению о Запросе цен.

3.2. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее — Руководитель) или подписан уполномоченным им лицам (далее — Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в Запросе цен.

3.3.Запрос направляется на электронную торговую площадку «http://otc-tenдer.ru», а также ответственному лицу на адрес электронной почты, указанный в п.3 к настоящему извещению открытого запроса цен в электронной форме, в формате "doc" и в отсканированном виде с печатью участника. Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком через ЭТИ посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке:

Участник закупки направляет через ЭТИ, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке.

3.4.Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением положений извещения о Запросе цен, срок предоставления разъяснений извещения с момента публикации извещения и в срок который он получит не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе цен

3. 5. Ответ на запрос размещается на электронной торговой площадке «http://otc-tenдer.ru» при этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3 дней размещается на официальном сайте, а также направляется всем Претендентам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

3.6. Изменение ценовой заявки допускается только путем подачи участником закупки новой ценовой заявки в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен, при этом первоначальная ценовая заявка должна быть отозвана.

3.7 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен в любое время до окончания подачи ценовых заявок. Изменения размещается на сайте Заказчика и на официальном сайте сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также направляется всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке и имеет обязательную силу для всех Участников.

3.8. Заказчик вправе отклонить Заявки на участие в Запросе цен Участников, если они не соответствуют форме ценовой заявки указанной в приложении № 1 к извещению Запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы согласно п. 13, п. 14 к извещению Запроса цен.

3.9. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в любое время до заключения договора, не неся никакой ответственности перед Участниками Запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения Запроса цен с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на официальном сайте, а также направлением всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

3.10. Ценовые заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

3.11. После окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам электронная торговая площадка обеспечивает доступ к ценовым заявкам. В течение З-х (трех) дней Комиссия по закупочной деятельности рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несет Участник.

4. Подача Ценовых заявок

4.1.Ценовая заявка предоставляется в форме электронного документа (согласно форме ценовой заявки, приложение № 1) на электронную площадку: http://otc-tender.ru/.

4.2.Документооборот между Участниками закупки и Заказчиками осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов.

4.3.Ценовые заявки должны быть поданы в электронной форме с использованием функционала электронной площадки и в соответствии с правилами работы (регламентом) электронной площадки.

4.4. Файлы формируются по принципу: один файл - один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.

Прием подачи Ценовых заявок принимаются строго в соответствии с п. 16 извещение к Запросу цен.

4.5. Документы ЭТП: комплект документов, регламентирующих общие положения, внутреннюю организацию и порядок проведения электронных процедур на электронной торговой площадке, состоящий из: Регламента работы электронной площадки http://otc-tender.ru/ в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг; Соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «ОТС-TENDER»; Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения http://otc-tender.ru/; Договора об информационно- техническом обеспечении; Подписного листа к Соглашению о гарантийном обеспечении на электронной площадке «ОТС —TENDER»; Документы размещены по адресу в сети Интернет www.zakupki.gov.ru Aдpec ЭТП в сети Интернет http://otc-tender.ru/

ЭТП - программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение корпоративных закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, имеющей адрес в сети «Интернет»: http://otc-tenдeг.ruf

В соответствии с документами ЭТП регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в функционал ЭТП проводятся в дату и время проведения регламентных работ, установленные Оператором ЭТП. Информация о проведении регламентных работ размещается на официальном сайте Оператора ЭТП: http://www.otc-tender.n не менее чем за три дня до даты и времени начала регламентных работ. При осуществлении действий через ЭТП, участник закупки несет риски невозможности осуществления каких-либо действий на ЭТП во время проведения регламентных работ на ЭТП.

Предприятие полностью принимает и руководствуется документами ЭТП при проведении настоящего запроса цен как частью документации. Выполнение участником закупки требований, установленных документами ЭТП, является обязательным для участника закупки, принимающего участие в настоящем запросе цен.

4.6. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

4.7. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников.

4.8. В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в Информационной системе по правилам настоящего Положения.

4.9.Заказчик признает несостоявшимся Запрос цен, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе цен. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника. В случае, отклонения комиссией по закупочной деятельности всех ценовых заявок по причине не соответствия требованиям извещения, закупка путем запроса цен признается несостоявшейся. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника.

4.10. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

5. Обеспечение заявки на участие в запросе цен

5.1.Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре. Размер обеспечения заявки устанавливается в рублях Российской Федерации и не может превышать 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены договора.

5.2. Блокировка и разблокировка денежных средств для обеспечения заявки на участие в запросе цен определяется Соглашение о гарантийном обеспечении на электронной площадке «ОTC-TENDER».

5.3. В случае уклонения победителя процедуры закупки или единственного участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

6. Отклонение заявок с демпинговой ценой

6.1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в закупочной документации о проведении открытого конкурса, Комиссия по закупочной деятельности вправе провести экспертизу обоснования предлагаемой цены. Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.

6.2. Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку, как заявку с демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование.

Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенной экспертизы представленного в составе заявки обоснования цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.

6.3.Решение Заказчика об отклонении заявки незамедлительно доводится до сведения Участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения оценки и сопоставления заявок Участников конкурса с указанием причин отклонения заявки.

6.4. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляются протоколом, в котором указываются сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших ценовые заявки, об отклоненных ценовых заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене услуг, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в ценовой заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса цен.

6.5. По итогам рассмотрения ценовых заявок Комиссия по закупочной деятельности подписывает протокол, который размещается на официальном сайте о закупках отдельными видами юридических лиц в течение 3 (трех) дней.

7. Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор.

7.1. Договор об оказание услуги заключается с победителем, после подведение итогов, в течение 5 (пяти) дней, со дня размещения на сайте Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок.

7.2.Заказчик направляет победителю проект договора в установленном извещением о запросе цен порядке. В случае, если победитель запроса цен в течение 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор победитель запроса цен считается	уклонившимся от заключения договора.

7.3.В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующее после предложенного победителем.

Приложение № 1

к запросу цен

Форма ценовой заявки

На рассмотрение и оценку комиссии

по закупочной деятельности

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Российская Федерация, 198504,

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

Петергофская ул., д. 13

Ценовая заявка

На право заключения договора на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс – М»

Наименование организации _____________________________

Место нахождения для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) _____________________________________________________________________________

Номер контактного телефона__________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) _____________________________________________________________________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

ОГРН____________________

БИК______________________

Банковские реквизиты участника ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс, эл, почта (с указанием кода города) ____________________

1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения выше упомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии принять участие в запросе запроса цен на установленных Вами условиях, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны оказывать услуги, указанные к ценовой заявке, на условиях, установленных в извещении о проведении запроса цен.

| № п/п | Наименование услуг (Заполняет участник размещения заказа) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участником указывается полный перечень оказываемых услуг |  |

Итого: (с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей): _____рублей ___коп. (___________________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС_____%): ______ рублей ____ коп. (_______________ рублей __________ коп.).

2. Настоящим подтверждаем, что________________________________________________

(наименование организации или ФИО участника закупки)

Не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда

несостоятельным банкротом), в отношении не введена какая-либо из процедур несостоятельности банкротства); не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить такое требование, при необходимости).

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом ценовой заявки, данные услуги будут оказаны в полном соответствии и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ЖКС г. Петродворца» на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке, в срок до 3 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления ценовых заявок, и проекта договора.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «ЖКС г. Петродворца», мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса  цен или принятия решения о заключении с нами  договора  в случае отказа от его подписания победителем запроса цен, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса  цен, внесенная  нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен нам не возвращаются, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных исполнителей в случае уклонения нами  от заключения договора.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и ООО «ЖКС г. Петродворца» договора на условиях наших предложений.

К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на______ лист___.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________________________________________

(Указать наименование Участника закупки)

Не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.

Руководитель организации участника

(Уполномоченный представитель) 	_________________ (Фамилия. И.О.)

(Подпись)

М. П.

1. Техническое задание;

2. Проект Договора;

2. Документы и сведения, требуемые к извещению.

исп.тел.:

Приложение № 2

К извещению

Запроса цен

Форма Пояснительной записки:

На рассмотрение и оценку комиссии

по закупочной деятельности

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Российская Федерация, 198504,

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

Петергофская ул., д. 13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заполняется участником запроса цен в произвольной форме, должна содержать информацию об объемах и характеристиках услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей извещением.

Описание выполняемых работ, оказываемых услуг должно производиться в соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора.

Руководитель организации участника

(уполномоченный представитель) 	_________________ (Фамилия. И.О.)

(подпись)

М. П.

исп. тел.:

Приложение № 3

К извещению запроса цен

Техническое задание
на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе
телеметрического комплекса «Ресурс-М»

Раздел. 1 Общие требования.

1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

1.1. Цели использования результатов работ: Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.

2. Предмет договора: Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

3. Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца»

4.Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца».

5. Источник финансирования: средства Заказчика.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 442 694,70 руб. (Четыреста сорок две тысячи шестьсот девяносто четыре рубля) 70 копеек. Российский рубль.

6.1. Обоснование (начальной максимальной цены) договора: на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», согласно распоряжением комитета по тарифам 235 р от 15.08.2012 установлена стоимость работ по обслуживанию одного сигнала в месяц 138,95 руб. (без НДС) Количество сигналов 225 ед. Цена действующего договора.

7. Порядок формирование цены договора:

7.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. Цена договора включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору, включая расходы, налоги, сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

7.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

7.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

8.Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса цен: 9460000 --- Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные)

9. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:

9.1. По окончании каждого месяца, не позднее последнего числа, Исполнитель выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, а также счет, счет-фактуру на оплату. Оплата Заказчиком услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанного Заказчиком акта выполненных работ.

В акт приемки выполненных работ включаются все сигналы, исправно действующие в текущем месяце. Сигналы, которые не работали в указанном периоде, в акт не включаются и не оплачиваются при условии превышения сроков восстановления.

9.2.Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется ежемесячно на основании счетов, выставляемых Исполнителем, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

9.3. Стоимость по настоящему Договору может меняться в случав изменения количество сигналов, поступающих с лифтов.

10. Место выполнения работ:

Согласно «Адресного списка лифтов ООО «ЖКС г. Петродворца», на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М». (Приложение № 1 к Техническому заданию к открытому запрос цен).

11.Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):

Начало работ по оценке соответствия: с момента подписания Сторонами договора Срок выполнения работ: 12 месяцев со дня заключения договора.

Условия оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями документации к запросу цен.

12. Виды и объемы работ по договору:

12.1. Объемы работ по договору: 225 - количество сигналов, поступающих с 69-ти лифтов (согласно Приложения № 1 к Техническому заданию к открытому запросу цен).

12.2. Виды работ по договору:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка и заполнение эксплуатационных журналов | Ежедневно |
| 2. | Проверка и заполнение технической и эксплуатационной документации на систему | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка комплектности и состояния ЗИП, устранение обнаруженных недостатков | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка комплектности и внешнего состояния всего комплекса аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка внешнего состояния и крепления соединительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 6. | Измерение основных параметров строительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей |  |
| 7. | Проверка состояния и надежности крепления разъемов соединительных кабелей, устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 8. | Чистка и промывка контактных соединений аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка крепления органов управления аппаратуры диспетчеризации, состояния и крепления коммутаторных ламп, крепления монтажных плат и несъемных элементов. Устранение обнаруженных недостатков | 1 раз в месяц |
| 10. | Проверка состояния и измерения основных параметров блоков питания | 1 раз в год |
| 11. | Проверка функционирования блоков индикации, переключающих, управляющих, базовых блоков. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 12. | Проверка функционирования пульта управления, стойки, групповых и домовых распределителей. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 13. | Проверка функционирования блоков пульта диспетчеризации ("Координатор"), устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 14. | Проверка функционирования блоков комплекса технических средств ТМ-322. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 15. | Проверка функционирования переговорных устройств, устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или устройств в целом | 1 раз в месяц |
| 16. | Проверка функционирования устройств управления освещением, с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 17. | Проверка функционирования всех входящих в систему оконечных устройств, регулировка или замена их в случае необходимости | 1 раз в месяц |
| 18. | Проверка клеммников и слаботочных реле периферийных устройств. Чистка, промывка и регулировка реле | 1 раз в месяц |
| 19. | Измерение параметров, регулировка и настройка выпрямительных блоков | 1 раз в год |
| 20. | Проверка выходных характеристик в контрольных точках блоков, устройств и плат технических средств объединенных диспетчерских систем. Замена блоков, устройств и плат, результаты замера которых не соответствуют техническим требованиям | 1 раз в год |
| 21. | Измерения параметров линии связи КП-ДП | 1 раз в год |
| 22. | Измерение основных характеристик внутридомовых абонентских сетей. Замена участков сетей, результаты замеров по которым не соответствуют техническим требованиям | 1 раз в год |
| 23. | Внешний осмотр состояния и крепления внутридомовых абонентских сетей. Устранение обнаружений повреждений | 1 раз в месяц |
| 24. | Автономная наладка на стороне пульта управления | 1 раз в год |
| 25. | Автономная наладка на стороне КП | 1 раз в год |
| 26. | Комплексная наладка всего комплекса аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в год |
| 27. | Оказывать консультативную помощь по вопросам, связанным с эксплуатацией диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М». | В течение действия договора |

Раздел № 2 Технического задания
Требования к работам, являющимся предметом запроса цен.

2.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

2.1.1. По окончании каждого месяца, не позднее последнего числа, Исполнитель выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, а также счет, счет-фактуру на оплату. В акт приемки выполненных работ включаются все сигналы, исправно действующие в текущем месяце. Сигналы, которые не работали в указанном периоде, в акт не включаются и не оплачиваются при условии превышения сроков восстановления.

2.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. В случае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5-дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом.

При отсутствии мотивированного отказа Заказчика и/или в случае пропуска установленного для подписания акта выполненных работ срока указанный акт считается подписанным Заказчиком и работы, соответственно, принятыми и подлежащими оплате Заказчиком согласно выставленному счету.

2.2.Условие выполнение работ (оказание услуг): оказание услуг по техническому обслуживанию лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», проводиться ежемесячно в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург Приказ от 01.07.1993 г. № 50

2.3. Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «О безопасности лифтов» утвержденного Постановлением Правительства № 782 от 02.10.2009 года, ГОСТ Р 53753-2010, ГОСТ Р 53780-2010;

- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ППБ 01-О3 «Правила пожарной безопасности»;

- Приказ от 1.07.1993 r. №50 «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург

- «Инструкция по организации и эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей связи диспетчеризации инженерного оборудования жилого фонда С.-Петербурга» и нормативно- технической документацией Министерства связи РФ;

- Р 50-609-30-87 (Эксплуатация и ремонт техники. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования (взамен ГОСТ 28.201-74);

- ГОСТ 27.002-83 Надежность в технике. Термины и определения;

- ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

-ГОСТ 2.602-68. ЕСКД. Ремонтные документы.

2.4. Безопасность работ:

Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ.

Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.

Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);

- СНиП 12-О3-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Раздел № 3 Технического задания

Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

3.1.Требования по объему гарантий качества работ (услуг):

Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика, и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора;

Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

3.2. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): Гарантия качества работ распространяется на период действия договора.

Раздел № 4.Технического задания

Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

3.1. Приложение № 1;

3.2. Приложение № 2.

Приложение № 1

К техническому заданию

Адресный список многоквартирных домов, оснащенных лифтовой диспетчерской связью на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»

| № п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Количество сигналов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ ЛК | ПУ МП | Охр. МП | Блок лифта | Всего |
| 1 | Блан-Менильская ул., д. 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ул. Бородачева, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20 корп. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Гостилицкое шоссе, д. 17 корп. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Гостилицкое шоссе, д. 19 корп. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д. 23 корп. 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Озерковая ул., д. 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Озерковая ул., д. 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Озерковая ул., д. 49 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Озерковая ул., д. 51 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Озерковая ул., д. 53 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Разводная ул., д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Собствекнный пр., д. 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 20 | Чебышевская ул., д. 2/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | Чебышевская ул., д. 6/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 24 | Чебышевская ул., д. 14 корп. 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 25 | Чичеринская ул., д. 3 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 27 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | Чичеринская ул., д. 13 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 29 | ул. Шахматова, д. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
|  | ИТОГО | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |

Приложение № 2

К техническому заданию

Обоснование (Начальной цены договора)

На техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»

| № п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Количество сигналов | Расценка за 1 месяц (руб.) | Сумма за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ ЛК | ПУ МП | Охр. МП | Блок лифта | Всего |  |  |
| 1 | Блан-Менильская ул., д. 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 2 | ул. Бородачева, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20 корп. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 138,95 | 555,8 |
| 10 | Гостилицкое шоссе, д. 17 корп. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 11 | Гостилицкое шоссе, д. 19 корп. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д. 23 корп. 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 138,95 | 2223,2 |
| 13 | Озерковая ул., д. 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 14 | Озерковая ул., д. 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 15 | Озерковая ул., д. 49 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 16 | Озерковая ул., д. 51 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 17 | Озерковая ул., д. 53 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 18 | Разводная ул., д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 19 | Собствекнный пр., д. 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 138,95 | 2501,1 |
| 20 | Чебышевская ул., д. 2/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 138,95 | 2223,2 |
| 21 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 22 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 23 | Чебышевская ул., д. 6/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 24 | Чебышевская ул., д. 14 корп. 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 138,95 | 2084,25 |
| 25 | Чичеринская ул., д. 3 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 138,95 | 555,8 |
| 26 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 27 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 28 | Чичеринская ул., д. 13 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 29 | ул. Шахматова, д. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 138,95 | 4168,5 |
|  | ИТОГО | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |  | 31263,75 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  | 5627,48 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 36891,23 |
|  | Всего в год, включая НДС |  |  |  |  |  |  |  | 442694,7 |

Приложение № 4

К извещению запроса цен

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______________

на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе
телеметрического комплекса «Ресурс-М»

г. Санкт-Петербург		                                           «___» ________________2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сорокина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ 	, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________действующего на основании _____________________	, с другой стороны, (вместе далее
именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен

(Протокол комиссии от ___________№ _______________), размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gvv.ru заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Настоящего договора является проведение работ по техническому обслуживанию лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», согласно Адресного списка лифтов ООО «ЖКС г. Петродворца», (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербурга».

1.2. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя техническое обслуживание 225 сигналов, поступающих с 69 лифтов согласно Приложению № 1.

1.3. Заказчик оплачивает работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору определяется по результатам проведения запроса цен, зафиксированных протоколом _________________	 от «	» ______________ 20___ года, которая является твердой ценой Договора, и составляет _______________________(	 	) рублей, (далее - цена договора), с учетом НДС 18 % .

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, расходы Исполнителя, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость по настоящему Договору может меняться в случае изменения количества сигналов, поступающих с лифтов.

2.4. По окончании каждого месяца, не позднее последнего числа, Исполнитель выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, а также счет, счет-фактуру на оплату. В акт приемки выполненных работ включаются все сигналы, исправно действующие в текущем месяце. Сигналы, которые не работали в указанном периоде, в акт не включаются и не оплачиваются при условии превышения сроков восстановления.

Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется ежемесячно на основании счетов, выставляемых Исполнителем, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. В случае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5-дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом.

При отсутствии мотивированного отказа Заказчика и/или в случае пропуска установленного для подписания акта выполненных работ срока указанный акт считается подписанным Заказчиком и работы, соответственно, принятыми и подлежащими оплате Заказчиком согласно выставленному счету.

3.5. В случае аварий, пожара, хищений и умышленных поломок оборудования Заказчик и Исполнитель в срок не более 3 (трех) рабочих дней составляют акт. Восстановление оборудования производится за счет дополнительных средств Заказчика, в сроки, установленные в акте, после оплаты Заказчиком стоимости материалов и оборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Проводить ежемесячное техническое обслуживание диспетчерской связи и оборудования на указанных в п.1.1, объектах в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербурга».

3.1.2. Обеспечивать устранение неисправностей в работе диспетчерской связи и оборудования по заявкам Заказчика в течение трех рабочих дней. Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов, по тел./факсу, с получением подтверждения приема заявки.

3.13. Оказывать консультативную помощь по вопросам, связанным с эксплуатацией диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

3.1.4. Исполнитель обязан: предоставить график ежемесячной проверки электронным способом с компьютера ДП двухсторонней громкоговорящей связи с кабинами лифтов по всем лифтам, указанным в Приложении N 1 к данному Договору.

3.1.5. Исполнитель обязан: предоставить график ежемесячного обхода и проверки связи непосредственно из кабины лифта не менее одной трети всех лифтов, указанных в Приложении № 1 к данному Договору.

3.1.6. Исполнитель обязан: зафиксировать факты проверки связи в журнале «Проверок двухсторонней громкоговорящей связи», а результаты проверки отразить в «Акте проверки двухсторонней громкоговорящей связи», который подписывается с двух сторон лицами, проводившими проверку.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Контролировать качество технического обслуживания.

3.2.2. Эксплуатировать диспетчерское оборудование в строгом соответствии с Инструкцией оператора по работе с телеметрическим комплексом «Ресурс-М».

3.2.3. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.4. Своевременно обеспечивать доступ к оконечному оборудованию телеметрического комплекса «Ресурс-М» согласно графику ежемесячной проверки 2-х сторонней связи. При несвоевременном предоставлении доступа непроверенные сигналы 2-х сторонней связи считаются работоспособными при положительной проверке голосового тракта с диспетчерского пульта.

3.2.5. Оплатить сигналы по фактически проверенной 2-х сторонней связи, согласно графика ежемесячной проверки двух сторонней связи (Приложение № 2).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и действующим законодательством РФ.

4.2. Ответственность «Исполнителя»:

4.2.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения обязательств по «Договору», уплачивая неустойку в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от месячной стоимости выполнения работ на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М» за каждый день просрочки.

4.2.2. Выплата неустойки не освобождает «Исполнителя» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

4.3. Ответственность «Заказчика»:

4.3.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 2.4, настоящего договора «Заказчик» обязуется уплатить неустойку в размере 0,01 °/о от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки.

4.4. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», в период с «___»________20__	 года  по  «___» __________ 20	 года

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при систематическом нарушении одной из стороны условий договора с предупреждением в письменном виде виновной стороны за 30 календарных дней до момента расторжения договора.

5.4. Расторжение договора возможно по соглашению сторон. При этом сторона-инициатор обязана сообщить другой стороне не позднее, чем за 30 календарных дней до даты, с которой предполагается расторжение договора. Расторжение договора не освобождает стороны от имущественной ответственности в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров или путем обращения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

6.3. Настоящий договор заключен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

6.4. Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением, подписываются сторонами и с момента подписания являются неотъемлемой частью Договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение № 1 - «Адресный список лифтов ООО «ЖКС г. Петродворца», на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»;

7.2. Приложение № 2 --- Техническое задание на	техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»;

7.3. Приложение № 3 - Протокол соглашения о стоимости на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»;

7.4. Приложение № 4 - План график на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ООО «ЖКС г. Петродворца» 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф Петергофская ул. д.13 ИНН 7819309041 КПП 781901001 р/с 40702810755240001598 к/с 30101810500000000653 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» БИК 044030653 Тел. 8 (812) 450-67-65 |  |
| Генеральный директор _____________________А.И. Сорокин МП |  |

Приложение № 1

К договору

Адресный список многоквартирных домов, оснащенных лифтовой диспетчерской связью на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М»

| № п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Количество сигналов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ ЛК | ПУ МП | Охр. МП | Блок лифта | Всего |
| 1 | Блан-Менильская ул., д. 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ул. Бородачева, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20 корп. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Гостилицкое шоссе, д. 17 корп. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Гостилицкое шоссе, д. 19 корп. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д. 23 корп. 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Озерковая ул., д. 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Озерковая ул., д. 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Озерковая ул., д. 49 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Озерковая ул., д. 51 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Озерковая ул., д. 53 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Разводная ул., д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Собствекнный пр., д. 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 20 | Чебышевская ул., д. 2/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | Чебышевская ул., д. 6/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 24 | Чебышевская ул., д. 14 корп. 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 25 | Чичеринская ул., д. 3 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 27 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | Чичеринская ул., д. 13 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 29 | ул. Шахматова, д. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
|  | ИТОГО | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» _____________________А.И. Сорокин | Генеральный директор ____________________(Ф.И.О.) |

Приложение № 2

К договору

Техническое задание
на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе
телеметрического комплекса «Ресурс-М»

Раздел. 1 Общие требования.

1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

1.1. Цели использования результатов работ: Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.

2. Предмет договора: На техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М».

3. Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца»

4.Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца».

5. Источник финансирования: средства Заказчика.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 442 694,70 руб. (Четыреста сорок две тысячи шестьсот девяносто четыре рубля) 70 копеек. Российский рубль.

6.1. Обоснование (начальной максимальной цены) договора: на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», согласно распоряжением комитета по тарифам 235 р от 15.08.2012 установлена стоимость работ по обслуживанию одного сигнала в месяц 138,95 руб. (без НДС) Количество сигналов 225 ед. Цена действующего договора.

7. Порядок формирование цены договора:

7.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. Цена договора включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору, включая расходы, налоги, сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

7.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

7.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

8.Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса цен: 9460000 --- Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные)

9. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:

9.1. По окончании каждого месяца, не позднее последнего числа, Исполнитель выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, а также счет, счет-фактуру на оплату. Оплата Заказчиком услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанного Заказчиком акта выполненных работ.

В акт приемки выполненных работ включаются все сигналы, исправно действующие в текущем месяце. Сигналы, которые не работали в указанном периоде, в акт не включаются и не оплачиваются при условии превышения сроков восстановления.

9.2.Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется ежемесячно на основании счетов, выставляемых Исполнителем, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

9.3. Стоимость по настоящему Договору может меняться в случав изменения количество сигналов, поступающих с лифтов.

10. Место выполнения работ:

Согласно «Адресного списка лифтов ООО «ЖКС г. Петродворца», на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М». (Приложение № 1 к Техническому заданию к открытому запрос цен).

11.Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):

Начало работ по оценке соответствия: с момента подписания Сторонами договора Срок выполнения работ: 12 месяцев со дня заключения договора.

Условия оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями документации к запросу цен.

12. Виды и объемы работ по договору:

12.1. Объемы работ по договору: 225 - количество сигналов, поступающих с 69-ти лифтов (согласно Приложения № 1 к Техническому заданию к открытому запросу цен).

12.2. Виды работ по договору:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка и заполнение эксплуатационных журналов | Ежедневно |
| 2. | Проверка и заполнение технической и эксплуатационной документации на систему | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка комплектности и состояния ЗИП, устранение обнаруженных недостатков | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка комплектности и внешнего состояния всего комплекса аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка внешнего состояния и крепления соединительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 6. | Измерение основных параметров строительных кабелей и устранение обнаруженных неисправностей |  |
| 7. | Проверка состояния и надежности крепления разъемов соединительных кабелей, устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 8. | Чистка и промывка контактных соединений аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка крепления органов управления аппаратуры диспетчеризации, состояния и крепления коммутаторных ламп, крепления монтажных плат и несъемных элементов. Устранение обнаруженных недостатков | 1 раз в месяц |
| 10. | Проверка состояния и измерения основных параметров блоков питания | 1 раз в год |
| 11. | Проверка функционирования блоков индикации, переключающих, управляющих, базовых блоков. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 12. | Проверка функционирования пульта управления, стойки, групповых и домовых распределителей. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 13. | Проверка функционирования блоков пульта диспетчеризации ("Координатор"), устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 14. | Проверка функционирования блоков комплекса технических средств ТМ-322. Устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов и комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 15. | Проверка функционирования переговорных устройств, устранение обнаруженных неисправностей с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или устройств в целом | 1 раз в месяц |
| 16. | Проверка функционирования устройств управления освещением, с заменой не отвечающих техническим требованиям элементов или комплектующих изделий | 1 раз в месяц |
| 17. | Проверка функционирования всех входящих в систему оконечных устройств, регулировка или замена их в случае необходимости | 1 раз в месяц |
| 18. | Проверка клеммников и слаботочных реле периферийных устройств. Чистка, промывка и регулировка реле | 1 раз в месяц |
| 19. | Измерение параметров, регулировка и настройка выпрямительных блоков | 1 раз в год |
| 20. | Проверка выходных характеристик в контрольных точках блоков, устройств и плат технических средств объединенных диспетчерских систем. Замена блоков, устройств и плат, результаты замера которых не соответствуют техническим требованиям | 1 раз в год |
| 21. | Измерения параметров линии связи КП-ДП | 1 раз в год |
| 22. | Измерение основных характеристик внутридомовых абонентских сетей. Замена участков сетей, результаты замеров по которым не соответствуют техническим требованиям | 1 раз в год |
| 23. | Внешний осмотр состояния и крепления внутридомовых абонентских сетей. Устранение обнаружений повреждений | 1 раз в месяц |
| 24. | Автономная наладка на стороне пульта управления | 1 раз в год |
| 25. | Автономная наладка на стороне КП | 1 раз в год |
| 26. | Комплексная наладка всего комплекса аппаратуры диспетчеризации | 1 раз в год |
| 27. | Оказывать консультативную помощь по вопросам, связанным с эксплуатацией диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М». | В течение действия договора |

Раздел № 2 Технического задания
Требования к работам, являющимся предметом запроса цен.

2.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

2.1.1. По окончании каждого месяца, не позднее последнего числа, Исполнитель выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, а также счет, счет-фактуру на оплату. В акт приемки выполненных работ включаются все сигналы, исправно действующие в текущем месяце. Сигналы, которые не работали в указанном периоде, в акт не включаются и не оплачиваются при условии превышения сроков восстановления.

2.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. В случае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5-дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом.

При отсутствии мотивированного отказа Заказчика и/или в случае пропуска установленного для подписания акта выполненных работ срока указанный акт считается подписанным Заказчиком и работы, соответственно, принятыми и подлежащими оплате Заказчиком согласно выставленному счету.

2.2.Условие выполнение работ (оказание услуг): оказание услуг по техническому обслуживанию лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс-М», проводиться ежемесячно в соответствии с требованиями «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург Приказ от 01.07.1993 г. № 50

2.3. Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «О безопасности лифтов» утвержденного Постановлением Правительства № 782 от 02.10.2009 года, ГОСТ Р 53753-2010, ГОСТ Р 53780-2010;

- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ППБ 01-О3 «Правила пожарной безопасности»;

- Приказ от 1.07.1993 r. №50 «Положения о комплексном техническом обслуживании объединенных диспетчерских систем в жилищном хозяйстве г. Санкт-Петербург

- «Инструкция по организации и эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей связи диспетчеризации инженерного оборудования жилого фонда С.-Петербурга» и нормативно- технической документацией Министерства связи РФ;

- Р 50-609-30-87 (Эксплуатация и ремонт техники. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования (взамен ГОСТ 28.201-74);

- ГОСТ 27.002-83 Надежность в технике. Термины и определения;

- ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

-ГОСТ 2.602-68. ЕСКД. Ремонтные документы.

2.4. Безопасность работ:

Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ.

Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.

Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);

- СНиП 12-О3-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Раздел № 3 Технического задания

Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

3.1.Требования по объему гарантий качества работ (услуг):

Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика, и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора;

Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

3.2. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): Гарантия качества работ распространяется на период действия договора.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» _____________________А.И. Сорокин МП | Генеральный директор ____________________(Ф.И.О.) МП |

Приложение № 3

К договору

Протокол соглашения о стоимости на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс – М»

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сорокина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ 	, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________действующего на основании _____________________	, с другой стороны, (вместе далее
именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен

(Протокол комиссии от ___________№ _______________), размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gvv.ru заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

| № п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Количество сигналов | Расценка за 1 месяц (руб.) | Сумма за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ ЛК | ПУ МП | Охр. МП | Блок лифта | Всего |  |  |
| 1 | Блан-Менильская ул., д. 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 2 | ул. Бородачева, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138,95 | 833,7 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20 корп. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 138,95 | 555,8 |
| 10 | Гостилицкое шоссе, д. 17 корп. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 11 | Гостилицкое шоссе, д. 19 корп. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д. 23 корп. 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 138,95 | 2223,2 |
| 13 | Озерковая ул., д. 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 14 | Озерковая ул., д. 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 15 | Озерковая ул., д. 49 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 16 | Озерковая ул., д. 51 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 17 | Озерковая ул., д. 53 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 18 | Разводная ул., д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 19 | Собствекнный пр., д. 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 138,95 | 2501,1 |
| 20 | Чебышевская ул., д. 2/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 138,95 | 2223,2 |
| 21 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 138,95 | 416,85 |
| 22 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 23 | Чебышевская ул., д. 6/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 138,95 | 1111,6 |
| 24 | Чебышевская ул., д. 14 корп. 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 138,95 | 2084,25 |
| 25 | Чичеринская ул., д. 3 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 138,95 | 555,8 |
| 26 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 27 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 28 | Чичеринская ул., д. 13 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 138,95 | 1250,55 |
| 29 | ул. Шахматова, д. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 138,95 | 4168,5 |
|  | ИТОГО | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |  | 31263,75 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  | 5627,48 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 36891,23 |
|  | Всего в год, включая НДС |  |  |  |  |  |  |  | 442694,7 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» _____________________А.И. Сорокин МП | Генеральный директор ____________________(Ф.И.О.) МП |

Приложение № 4

К договору

ПЛАН ГРАФИК

на техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи на базе телеметрического комплекса «Ресурс – М»

| № п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Количество сигналов | Месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ ЛК | ПУ МП | Охр. МП | Блок лифта | Всего |  |
| 1 | Блан-Менильская ул., д. 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 2 | ул. Бородачева, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 5 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18 корп. 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20 корп. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 10 | Гостилицкое шоссе, д. 17 корп. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| 11 | Гостилицкое шоссе, д. 19 корп. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д. 23 корп. 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |
| 13 | Озерковая ул., д. 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 14 | Озерковая ул., д. 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 15 | Озерковая ул., д. 49 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 16 | Озерковая ул., д. 51 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 17 | Озерковая ул., д. 53 корп. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 18 | Разводная ул., д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 19 | Собствекнный пр., д. 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |  |
| 20 | Чебышевская ул., д. 2/13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |
| 21 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |
| 22 | Чебышевская ул., д. 4 корп. 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| 23 | Чебышевская ул., д. 6/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| 24 | Чебышевская ул., д. 14 корп. 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |  |
| 25 | Чичеринская ул., д. 3 корп. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 26 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |  |
| 27 | Чичеринская ул., д. 5 корп. 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |  |
| 28 | Чичеринская ул., д. 13 корп. 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |  |
| 29 | ул. Шахматова, д. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |  |
|  | ИТОГО | 69 | 69 | 63 | 63 | 30 | 225 |  |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» _____________________А.И. Сорокин | Генеральный директор ____________________(Ф.И.О.) |