УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

___________________А.И. Сорокин

«____»____________2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН № 06-2014

открытый запрос цен не в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии

в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца»

Адрес: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.jks-petergof.ru

Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.

Санкт-Петербург

2014 г.

Извещение

о проведении открытого запроса цен не в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

| 1. Заказчик: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» Место нахождение: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Почтовый адрес: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Телефон/факс: 8(812) 450-78-68, 450-67-65 Адрес электронной почты: jks_petergof@mail.ru |
| --- | --- |
| 2. Размещение информации, документации на официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», | Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.jks-petergof.ru Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru. |
| 3. Контактное лицо Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона | Контактное лицо: Иванова Юлия Александровна Адрес электронной почты: jks_petergof@mail.ru Телефон/: 8(812) 450-78-68 |
| 4. Способ закупки | Открытый запрос цен не в электронной форме |
| 5.Классификация товаров, работ услуг | 9460000 - Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования |
| Код закупки | 796 |
| 6. Предмет договора | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца» |
| 7. Место поставки выполнения работ, оказания услуг | Санкт-Петербург, г. Петергоф. Согласно Технического задания приложение №2 к извещению запроса цен |
| 8.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб. | 968 500,00 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Российский рубль. |
| 9.Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, включает в себя расходы на транспорт и грузоразгрузочные работы, налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи. |
| 10.Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен (НДС не предусмотрен) | Не предусматривается. |
| 11.Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и иным потребительским свойствам оказываемых услуг, а также иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых услуг потребностям Заказчика | 1.Условие выполнения работ (оказания услуг) В соответствии с техническим заданием и условием исполнения договора согласно приложениям № 2, №3 к запросу цен. 2. Качество выполненных работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: Допуски Ростехнадзора к данным видам работ (приложить документы): - действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ); - действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ); - сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ). 3. Безопасность работ - это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасности процесса выполнения работы (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя). Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести соблюдением Требований экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации с соблюдением требований – СниП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. |
| 12. Требования к форме и составу ценовой заявки. Документы, приложенные к ценовой заявке. | Форма ценовой заявки указана в приложении № 1 к извещению запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы: 1. «Техническое задание» приложение № 2 к извещению запроса цен; 2. «Проект договора» приложение №3 к извещению запроса цен; 3. Учредительные документы: 3.1. Устав (заверенный руководителем и печатью); 3.2.Свидетельство о государственной регистрации Юридического лица (заверенной руководителем и печатью); 3.3. Свидетельство о постановки юридического лица на налоговый учет (заверенный руководителем и печатью); 3.4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен (заверенная руководителем и печатью); 3.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: - в случае, если заявка подписана руководителем организации – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документ о назначении руководителя), выписка из учредительных документов; - в случае если заявка подписана не руководителем организации- доверенность (оригинал). 3.6. Участник, представивший заявку, содержащую предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса цен, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (в свободной форме). 3.7. Смета или калькуляция, обосновывающая предлагаемую цену. |
| 13.Требования, предъявляемые к участнику запроса цен | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен - обладать правоспособностью (дееспособностью для физических лиц) участвовать в закупочных процедурах и осуществлять поставку ТРУ; - обладать необходимыми лицензиями и сертификатами на товары и услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; - не находиться в процессе ликвидации или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). - Допуски Ростехнадзора к данным видам работ. Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки, должны: - иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); - нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); Участник закупки должен соответствовать также следующим требованиям: - осуществлять хозяйственную деятельность более одного года на момент участия в открытом запросе цен не в электронной форме; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от июля года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд››; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщик предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 14. Сроки подачи, порядок оформления ценовых заявок | Ценовая заявка предоставляется с 08 марта 2014 года. Подача Заявок на участие в открытом запросе цен и их прием. Порядок подачи Ценовых заявок на бумажном носителе: Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в открытом запросе цен по адресу Заказчика: Контактное лицо: Иванова Юлия Александровна Адрес электронной почты - jks_petergof@mail.ru Телефон/: 8(812) 450-78-68 Заявки на участие в Закупке подаются в письменной форме по форме согласно формы ценовой заявки, указанной в приложении № 1 к извещению. Заявка подается в запечатанном конверте по адресу: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Ценовая заявка подается в рабочие дни понедельник- четверг с 10:00 до 17:00 часов, пятница с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов и с 14:00 часов (время местное). Заказчик заканчивает принимать Заявки на участие в открытом запросе цен 13 марта 2014 года. в 10 часов 00 минут (время московское) Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в открытом запросе цен несет Участник. Порядок подачи Ценовых заявок в форме электронного документа: Заявки на участие в Закупке подаются в форме электронного документа в соответствии, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи». Электронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной, только при соблюдении ряда условий: - сертификат ЭЦП, относящийся к данной подписи, действует на момент проверки и на момент подписания документа; - подтвержденная подлинность ЭЦП в электронном документе; - подпись используется в соответствии с полномочиями, указанными в сертификате ключа подписи; - документ можно подписать электронной цифровой подписью, если установлена программа outlook. Следует обратить внимание на то, что получение электронной цифровой подписи должно осуществляться в сертифицированном удостоверяющем центре, имеющим право выдавать соответствующие сертификаты ключей. Для проверки подлинности электронной цифровой подписи, необходимо приложить к документу, подписанному электронной цифровой подписью, корневой сертификат центра, выдавшего ЭЦП (в подлинности таких сертификатов и соответствии их требованиям, установленным федеральным законодательством, корневые сертификаты находятся в открытом доступе на сайте удостоверяющих центров, Заказчик может без особого труда удостовериться в подлинности таких сертификатов). Заявка, поданная в электронной форме и подписанная электронной цифровой подписью, но не содержащая корневой сертификат удостоверяющего центра не допускается. Электронные документы, входящие в состав Заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*dос), (*d осх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg). Документы, подписанные электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭЦП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. Подача заявок по средствам факсимильной связи не допускается. Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Заказчик вправе не принимать Заявки на участие в открытом конкурсе, если внешний конверт поврежден, не запечатан. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну конкурсную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Порядок регистрации заявок в журнале: Заказчик закупки регистрирует поступившие ценовые заявки в журнале приема и присваивает каждой заявке номер с указанием даты и времени ее принятия. Если ценовая заявка поступила на бумажном носителе (конверт) одновременно с конкурсной заявкой в форме электронного документа, то ценовая заявка на бумажном носителе (конверт) регистрируется раньше ценовой заявки поступившей в электронной форме. Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в открытом запросе цен с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт. Специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) заказа распечатывает ценовую заявку, поданную в форме электронного документа, ставит на ней отметку о дате и времени поступления, заверяет соответствие бумажной копии электронной форме с обязательной регистрацией в журнале приема заявок. В день приема ценовой заявки, поданной в форме электронного документа, специалист по закупкам (ответственное лицо) направляет участнику размещения заказа в форме электронного документа подтверждение получения такой заявки с указанием даты и времени ее получения, и присвоением порядкового номера ценовой заявки. В случае поступления ценовой заявки в форме электронного документа на адрес электронной почты jks_petergof@mail.ru в нерабочее время сотрудник отдела регистрируют ценовые заявки в течение одного часа с начала следующего рабочего дня и в порядке очередности их поступления с указанием реального времени получения конкурсных заявок. |
| 15. Дата и время окончание срока подачи котировочных заявок | 13 марта 2014 года до 10 часов - 00 минут (время московское). |
| 16. Место и дата рассмотрения ценовых заявок и подведения итогов закупки | Рассмотрение ценовых заявок по адресу: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 13 марта 2014 года в 14 часов 00 минут (время московское). Подведение итогов закупки: 14 марта 2014года в 14 ч. 00 минут (время московское). По адресу: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 |
| 17. Указание на использование дополнительных элементов закупки, работ, услуг (при использовании таких элементов); | Не используется |
| 18.Возможность подачи альтернативных предложений | Не предусматривается |
| 19.Привлечение субподрядчиков /соисполнителей | Не допускается |
| 20.Порядок заключения договора, оказания услуг | Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор и направляет победителю проект договора. Договор об оказании услуг заключается с победителем, после подведение итогов, в течении 10 дней, со дня размещения на сайте Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если победитель запроса цен в течении 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор, победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующее после предложенного победителем. |
| 21. Приложения: | Приложение №1 – форма ценовой заявки; Приложение №2 – техническое задание; Приложение №3 – проект договора |

Порядок проведения запроса цен

1. Порядок проведения открытого запроса цен не в электронной форме

ООО «ЖКС г. Петродворца», Российская Федерация. 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 (далее - Организатор Запроса цен) Извещением № 06-2014, размещенным на Корпоративном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.jks-petergof.ru, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 14 к участию в открытом Запросе цен № 06-2014 (далее - Запрос цен) на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

Извещение размещено на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, который утвержден Правительством Российской Федерации.

Открытый Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447- 449 части первой и статьями 1057- 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях настоящего Порядка под открытым запросом цен не в электронной форме понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ООО «ЖКС г. Петродворца» (далее также – Заказчик, Организатор) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте Заказчика www.jks-petergof.ru сети «Интернет», и на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Извещение о проведении открытого Запроса цен не в электронной форме размещается в информационной системе, в соответствии с правилами Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца», не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок.

Любой участник закупки, вправе подать только одну ценовую заявку по запросу цен.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в Запросе цен, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса цен.

Заказчик обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников Запроса цен сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе цен.

Предоставление Документации о Запросе цен участникам.

Извещение и приложения о Запросе цен доступны для ознакомления на официальном сайте Заказчика  www.jks-petergof.ru в сети «Интернет» без взимания платы. Документация является полной и может быть предоставлена Участнику в печатном виде по его запросу.

3. Разъяснение положений в извещении о Запросе цен

Участники вправе обратиться к Заказчику (Организатору) за разъяснениями к извещению о Запросе цен.

Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в Запросе цен.

Запрос направляется специалисту по конкурсным закупкам на адрес электронной почты, указанный в п.3 к настоящему извещению открытого запроса цен не в электронной форме, в формате “.doc” и в отсканированном виде с печатью участника.

Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением положений извещения о Запросе цен, срок предоставления разъяснений извещения с момента публикации извещения и по срок, который он получит не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе цен. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3 дней размещается на официальном сайте, а также направляется всем Претендентам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

4. Изменение ценовой заявки

Изменение ценовой заявки допускается только путем подачи участником закупки новой ценовой заявки в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен, при этом первоначальная ценовая заявка должна быть отозвана.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение проведении запроса цен в любое время до окончания подачи ценовых заявок. Изменения размещается на сайте Заказчика и на официальном сайте сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также направляется всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке и имеет обязательную силу для всех Участников.

6. Заказчик вправе отклонить Заявки на участие в Запросе цен Участников, если они не соответствуют форме ценовой заявки, указанной в приложении №1 к извещению запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы согласно п. 13 к извещению запроса цен.

7. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в любое время до заключения договора, не неся никакой ответственности перед Участниками Запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех    Участников об отказе от проведения Запроса цен с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на официальном сайте, а также направлением всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

8. Ценовые заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

9. После окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, секретарь комиссии обеспечивает доступ к ценовым заявкам.

В течение 3-х (трех) дней Комиссия по закупочной деятельности рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.

10. Для участия в запросе цен участник закупки заполняет ценовую заявку, согласно приложения № 1 к извещению запроса цен. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе цен, должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника Запроса цен. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе цен, должен быть удостоверен печатью Участника. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе цен не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника Запроса цен.

Заявка на участие в Запросе цен запечатывается в конверт (пакет и т.п.), обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе цен»

На конверте необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Заказчика (Организатора) в соответствии с п. 1 к извещению открытого запроса цен не в электронной форме;

- полное наименование Участника и его почтовый адрес;

- номер и название предмета Запроса цен в соответствии с п. 7 к извещению открытого запроса цен не в электронной форме;

- слова «Не вскрывать до _____ (время местное) ____________ 2014 года»;

- присвоенный номер ценовой заявки №_______;

- если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника Запроса цен.

Образец маркировки упаковки с заявкой

Присвоенный номер ценовой заявки № _________

Куда: Российская Федерация 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Председателю комиссии по закупочной деятельности ООО «ЖКС г. Петродворца»

Ценовая заявка № 06-2014

На _____________________________________________

(Название запроса цен)

________________________________ (наименование организации по желанию заказчика)

11. Подача Заявок на участие в Запросе цен и их прием.

Порядок подачи Ценовых заявок на бумажном носителе.

Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе цен по адресу Заказчика: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Ответственное лицо: Иванова Юлия Александровна. Телефон/: 8(812) 450-78-68

Адрес электронной почты – jks_petergof@mail.ru

Заявки на участие в Закупке подаются в письменной форме по форме согласно формы ценовой заявки, указанной в приложении № 1 к извещению запроса цен. Заявка подается в запечатанном конверте по адресу: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, специалисту Ивановой Юлии Александровне. Телефон/: 8(812) 450-78-68

Ценовая заявка подается в рабочие дни понедельник-четверг с 10:00 до 17:00 часов, пятница с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов и с 14:00 часов (время московское).

Заказчик заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе цен в соответствии с п. 16 настоящего извещения запроса цен.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несет Участник.

12. Порядок подачи Ценовых заявок в форме электронного документа

Заявки на участие в Закупке подаются в форме электронного документа в соответствии, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной, только при соблюдении ряда условий:

- сертификат ЭЦП, относящийся к данной подписи, действует на момент проверки и на момент подписания документа;

- подтвержденная подлинность ЭЦП в электронном документе;

- подпись используется в соответствии с полномочиями, указанными в сертификате ключа подписи.

Следует обратить внимание на то, что получение электронной цифровой подписи должно осуществляться в сертифицированном удостоверяющем центре, имеющим право выдавать соответствующие сертификаты ключей.

Для проверки подлинности электронной цифровой подписи, необходимо приложить к документу, подписанному электронной цифровой подписью, корневой сертификат центра выдавшего ЭЦП (в подлинности таких сертификатов и соответствии их требованиям, установленным федеральным законодательством, корневые сертификаты находятся в открытом доступе на сайте удостоверяющих центров, Заказчик может без особого труда удостовериться в подлинности таких сертификатов).

Заявка, подданная в электронной форме и подписанная электронной цифровой подписью, но не содержащая корневой сертификат удостоверяющего центра не допускается.

Электронные документы, входящие в состав Заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*dос), (*dосх), (*хls), (*хlsх), (*хt), (*рdf), (*jpg).

Документы, подписанные электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.

Наличие ЭЦП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.

Файлы формируются по принципу: один файл - один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.

Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.

Подача заявок по средствам факсимильной связи не допускается. Ценовые заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Заказчик вправе не принимать Заявки на участие в Запросе цен, если внешний конверт поврежден, не запечатан.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну ценовую заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

13. Порядок регистрации заявок в журнале

Заказчик закупки регистрирует поступившие Ценовые заявки в журнале приема и присваивает каждой Ценовой заявке номер с указанием даты и времени ее принятия.

Прием подачи Ценовых заявок принимаются строго в соответствии с п. 15 извещения к запросу цен.

Если ценовая заявка поступила на бумажном носителе (конверт) одновременно с ценовой заявкой в форме электронного документа, то ценовая заявка на бумажном носителе (конверт)регистрируется раньше ценовой заявки поступившей в электронной форме.

Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе цен с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.

Специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) заказа распечатывает ценовую заявку, поданную в форме электронного документа, ставит на ней отметку о дате и времени поступления, заверяет соответствие бумажной копии электронной форме с обязательной регистрацией в журнале приема заявок.

В день приема ценовой заявки, поданной в форме электронного документа, специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) направляет участнику размещения заказа в форме электронного документа подтверждение получения такой заявки с указанием даты и времени ее получения, и присвоением порядкового номера ценовой заявки.

В случае поступления ценовой заявки в форме электронного документа на адрес электронной почты отдела по закупкам jks_petergof@mail.ru в нерабочее время сотрудник отдела регистрируют ценовые заявки в течение одного часа с начала следующего рабочего дня и в порядке очередности их поступления с указанием реального времени получения ценовых заявок.

14. Победителем в проведении запроса цен

Признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников.

В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам настоящего Положения.

Заказчик признает несостоявшимся Запрос цен, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе цен. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника. В случае, отклонения комиссией по закупочной деятельности всех ценовых заявок по причине не соответствия требованиям извещения, закупка путем запроса цен признается несостоявшейся. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника.

Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников. В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам настоящего Положения.

15. Обеспечение заявки на участие в запросе цен

Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре. Размер обеспечения заявки устанавливается в рублях Российской Федерации и не может превышать 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены договора.

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5-ти (пяти) дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки.

В случае уклонения победителя процедуры закупки или единственного участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

16.Отклонение заявок с демпинговой ценой

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в закупочной документации о проведении открытого конкурса, Комиссия по закупочной деятельности вправе провести экспертизу обоснования предлагаемой цены. Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.

Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку, как заявку с демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование. Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенной экспертизы представленного       в составе заявки обоснования цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.

Решение Заказчика об отклонении заявки незамедлительно доводится до сведения Участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения оценки и сопоставления заявок Участников конкурса с указанием причин отклонения заявки.

17. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляются протоколом, в котором указываются сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших ценовые заявки, об отклоненных ценовых заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене услуг, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в ценовой заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса цен, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.

18. По итогам рассмотрения ценовых заявок Комиссия по закупочной деятельности подписывает протокол, который размещается на сайте Заказчика и в сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru в течении 3 (трех) дней с момента подписания протокола.

19. Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор.

Заказчик направляет победителю проект договора в установленном извещением о запросе цен порядке.

В случае если победитель запроса цен в течение 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор, победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем.

Приложение № 1

к запросу цен

Форма ценовой заявки

На рассмотрение и оценку комиссии

по закупочной деятельности

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Российская Федерация, 198504,

Санкт-Петербург, г. Петергоф

Петергофская ул., д. 13

Ценовая заявка

На право заключения договора на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Наименование организации _____________________________

Место нахождения для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________

Номер контактного телефона__________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

_____________________________________________________________________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

ОГРН____________________

БИК______________________

Банковские реквизиты участника ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс, эл, почта (с указанием кода города) ____________________

1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения выше упомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии принять участие в запросе запроса цен на установленных Вами условиях, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны оказывать услуги, указанные к ценовой заявке, на условиях, установленных в извещении о проведении запроса цен.

| № п/п | Наименование услуг (Заполняет участник размещения заказа) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участником указывается полный перечень оказываемых услуг |  |

Итого: (с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей): _____рублей ___коп. (___________________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС_____%): ______ рублей ____ коп. (_______________ рублей __________ коп.).

2. Настоящим подтверждаем, что________________________________________________

(наименование организации или ФИО участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда

несостоятельным банкротом), в отношении не введена какая-либо из процедур несостоятельности банкротства); не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года ]\7 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить такое требование, при необходимости).

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом ценовой заявки, данные услуги будут оказаны в полном соответствии и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ЖКС г. Петродворца» на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке, в срок до 3 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления ценовых заявок, и проекта договора.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «ЖКС г. Петродворца», мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса цен или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса цен, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен нам не возвращаются, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных исполнителей в случае уклонения нами от заключения договора.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и ООО «ЖКС г. Петродворца» договора на условиях наших предложений.

К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на______ лист___.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

____________________________________________________________________________

(Указать наименование Участника закупки)

не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.

Руководитель организации участника

(Уполномоченный представитель) 	_________________ (Фамилия. И.О.)

(Подпись)

М. П.

1. Техническое задание;

2. Проект Договора;

2. Документы и сведения, требуемые к извещению п.13.

исп.тел.:

Приложение № 2

к запросу цен

Техническое задание

на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

- Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

- Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца».

- Подрядчик: определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца» от 27.12.2012 года.

- Источник финансирования: средства Заказчика

- Место нахождения заказчика: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, Телефон/факс: 8(812)450-78-68, факс 8(812)450-67

- Адрес электронной почты заказчика: jks_petergof@mail.ru

- Начальная (максимальная) цена договора: 968 500,00 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Российский рубль.

8. Цель оказание услуг: Техническое обслуживание и ремонт приборов, снятие и обработка показаний теплосчетчика (счетчика-расходомера), составление и доставка в теплоснабжающую организацию (в установленный ею день) отчета о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, а также предоставление его копии «Заказчику» - в отопительный и межотопительный период.

По истечении срока Государственной поверки произвести демонтаж приборов для метрологического обслуживания с последующим монтажом.

Проведение комплекса работ по подготовке, наладке и сдаче узла учета теплоснабжающей организации по установленному ею плану.

9. Условия оказания услуг:

- исполнитель обязан своевременно и качественно оказать все услуги, предусмотренные Договором;

- после оказания услуг Исполнитель в пяти дневным срок обязан представить отчет Заказчику об оказанных услугах в соответствии с настоящим Договором;

- исполнитель обязан устранять все недостатки, указанные Заказчиком при оказании услуг за свой счет.

10. Количество выполняемых работ: 108 единиц.

11. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): начало: с момента подписания Сторонами договора

Окончание: до 31 декабря 2014 года.

12. Состав технических средств, подлежащих техническому обслуживанию в рамках договора: согласно к «проекту договора» (приложение №1) «Список УУТЭ с установлением оборудования».

13. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по договору на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии:

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка SIM-карт и настройка АССВ (производства ЗАО «Взлет») за счет Исполнителя на все время действия Договора для передачи показаний с узлов учета тепловой энергии в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора | 1 раз в квартал |
| 2. | Обеспечение доступа ответственным специалистам Заказчика к специализированному сайту, который должен предоставлять следующие данные в режиме онлайн, т.е. в режиме реального времени: 1. информационную базу узла учета тепловой энергии: марки и № приборов, установленных на узле учета, 2. ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой: масса отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя; температура теплоносителя в подающем, обратном и ГВС трубопроводах; давление; теплопотребление. | В течение 10 рабочих дней после заключения Договора. Отсутствие специализированного сайта или несоблюдение сроков доступа к сайту является существенным нарушением условий исполнения Договора | В течение действия Договора |
| 3. | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие, донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов) | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | Донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов - по мере необходимости |
| 4. | Обеспечение непрерывной передачи данных с узлов учета в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии», обеспечение работоспособности Информационной Измерительной Системы Кливер (ИИС Кливер). В штате организации должен иметься специалист с сертификатом «Кливер Информационные Технологии в Энергосбережении», который подтверждает навыки работы с программными комплексами «Кливер Мониторинг Энергии» их технического обслуживания, а также навыки организации и обеспечения связи с узлами учета. | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | Снятие и анализ показаний на превышение нормированных показателей теплоносителя, нештатных ситуаций - ежедневно (не реже 1 р\сутки) средствами передачи данных; проводить анализ качества связи, при необходимости проводить донастройку устройств передачи данных |
| 5. | Распечатка ведомостей теплопотребления с учетом требований ТСО по перерасчету (дорасчету) данных о теплопотреблении, сведений о поверках приборов учета, договорных нагрузок, составление и защита отчёта в теплоснабжающей организации. Сдача отчетов о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей организации. | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | Ежемесячно предоставляется Исполнителем в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации |
| 6. | Текущий ремонт оборудования узла учета на месте нахождения узла учета тепловой энергии | В течение всего периода обслуживания. В течение трех рабочих дней после получения извещения о выходе оборудования из строя | По мере необходимости |
| 7. | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе, и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности на месте нахождения узла учета | В течение всего периода обслуживания. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить представителей Заказчика и сообщить ориентировочные сроки выполнения ремонтных работ в сторонней организацией, и в течение 1 рабочего дня после согласования проведения ремонта с Заказчиком отправить неисправное оборудование в ремонт, в случае изменения сроков выполнения ремонта своевременно уведомить об этом представителей Заказчика. | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается дополнительно, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8. | Ведение журнала проведения плановых метрологических работ, демонтаж, монтаж, профилактическая чистка приборов, плановая поверка оборудования. Повторный допуск в эксплуатацию после плановой поверки | Плановая поверка с окончанием межповерочных интервалов приборов. Своевременное сообщение в ТСО о проведении ремонтных и поверочных работ, вызов инспектора ТСО для повторного допуска узлов учета в коммерческую эксплуатацию, предъявление узлов учета для осуществления допуска согласно графику инспектора ТСО | В течение действия договора |
| 9. | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии перед отопительным сезоном. Сдачи узлов учета в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации (ТСО) | В начале отопительного периода В соответствии с графиком инспектора ТСО | 1 раз в год |
| 10. | Оказание консультаций специалистам Заказчика в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | По мере необходимости |
| 11. | Подача заявок в теплоснабжающую организацию на выход инспектора для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | Согласно требованиям ТСО | Согласно требованиям ТСО (платные услуги ТСО по допуску узлов в эксплуатацию после ремонта или замены оборудования оплачиваются дополнительно, после выставления ТСО счетов Исполнителю) |

14. Требования к качеству и безопасности услуг: Выполняемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для услуг данного рода.

Персонал должен иметь:

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ);

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ);

- сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ).

15. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней подписать указанные Акты и передать один экземпляр Исполнителю, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Актов.

16. Контроль над ходом выполнения работ: Осуществляется Заказчиком.

17. Источник финансирования: Средства Заказчика.

18. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы, предусмотренные, 1.1 и 1.2 производится «Заказчиком» до 15 числа месяца, следующего месяцем оказания услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

19. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы в том числе НДС, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением.

20. Стоимость работ по ремонту или замене оборудования УУТЭ: определяется в ходе эксплуатации по факту выхода приборов из строя и исчисляется на основании счетов и смет поставщиков оборудования.

21. Виды цены: Цена стоимости услуг по настоящему Договору корректируется в зависимости от количества предоставленных «Заказчику» отчетов о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, принятых теплоснабжающей организацией указанием причин не предоставления отчетов, составлением актов по каждому конкретному случаю, совместно с представителем «Заказчика». Стоимость по настоящему договору может меняться в случае изменения количество узлов учета.

| Адресный список обслуживаемых УУТЭ. |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы/проспекта, № дома. | Кол-во УУТЭ | Кол-во расходомеров | Стоимость обслуживания за месяц, руб. в т.ч. НДС 18% |
| 1 | Бородачева ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 2 | Ботаническая ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 16/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 16/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18/6 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 10 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 11 | Ботаническая ул., д. 3/2 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 12 | Ботаническая ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 13 | Ботаническая ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 14 | Ботаническая ул., д. 6/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 15 | Ботаническая ул., д. 6/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 16 | Ботаническая ул., д. 7/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 17 | Ботаническая ул., д. 9/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 18 | Братьев Горкушенко ул., д. 5/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 19 | Гостилицкое ш. 19/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 20 | Гостилицкое ш., д. 15/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 21 | Гостилицкое ш., д. 17/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 22 | Гостилицкое ш., д. 17/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 23 | Гостилицкое ш., д. 21/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 24 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 25 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 2) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 26 | Константиновская ул., д. 21 | 1 | 2 | 750,00 |
| 27 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №1) | 1 | 2 | 750,00 |
| 28 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 29 | Озерковая ул., д. 33 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 30 | Озерковая ул., д. 39/1 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 31 | Озерковая ул., д. 43 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 32 | Разведчика бульвар, д. 10/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 33 | Разведчика бульвар, д. 12/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 34 | Разведчика бульвар, д. 12/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 35 | Разведчика бульвар, д. 14/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 36 | Разведчика бульвар, д. 8/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 37 | Разведчика бульвар, д. 8/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 38 | Разведчика бульвар, д. 8/4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 39 | Разводная ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 40 | Разводная ул., д. 31/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 41 | Разводная ул., д. 33 | 1 | 2 | 750,00 |
| 42 | Разводная ул., д. 39 | 1 | 2 | 750,00 |
| 43 | Разводная ул., д. 4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 44 | Ропшинское ш. д. 10 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 45 | Ропшинское ш. д. 10 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 46 | Ропшинское ш. д. 12 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 47 | Ропшинское ш. д. 12 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 48 | Ропшинское ш. д. 11 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 49 | Ропшинское ш. д. 13 СО1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 50 | Ропшинское ш. д. 13 СО2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 51 | Ропшинское ш. д. 13 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 52 | Ропшинское ш. д. 2 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 53 | Ропшинское ш. д. 2 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 54 | Ропшинское ш. д. 3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 55 | Ропшинское ш. д. 5 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 56 | Ропшинское ш. д. 5 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 57 | Ропшинское ш. д. 4 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 58 | Ропшинское ш. д. 4 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 59 | Ропшинское ш. д. 6 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 60 | Ропшинское ш. д. 6 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 61 | Ропшинское ш. д. 7 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 62 | Санкт-Петербургский пр., д. 25 | 1 | 2 | 750,00 |
| 63 | Собственный пр., д. 34 СО, ГВС | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 64 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 65 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 66 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 67 | Чебышевская ул., д. 1/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 68 | Чебышевская ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 69 | Чебышевская ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 70 | Чебышевская ул., д. 10/3 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 71 | Чебышевская ул., д. 10/3 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 72 | Чебышевская ул., д. 12/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 73 | Чебышевская ул., д. 12/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 74 | Чебышевская ул., д. 14/2 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 75 | Чебышевская ул., д. 14/2 (ИТП № 2) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 76 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 77 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 78 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 79 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 80 | Чебышевская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 81 | Чебышевская ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 82 | Чебышевская ул., д. 4/3 | 1 | 3 | 975,00 |
| 83 | Чебышевская ул., д. 5/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 84 | Чебышевская ул., д. 5/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 85 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП №1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 86 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП №2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 87 | Чебышевская ул., д. 7/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 88 | Чебышевская ул., д. 8/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 89 | Чичеринская ул., д. 13/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 90 | Чичеринская ул., д. 13/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 91 | Чичеринская ул., д. 3/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 92 | Чичеринская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 93 | Чичеринская ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 94 | Чичеринская ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 95 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 96 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 97 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 98 | Шахматова ул., д. 2/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 99 | Шахматова ул., д. 4/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 100 | Шахматова ул., д. 4/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 101 | Шахматова ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 102 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 103 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 104 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 105 | Эрлеровский б-р, д. 18 | 1 | 2 | 750,00 |
| 106 | Эрлеровский б-р, д. 22 | 1 | 2 | 750,00 |
| 107 | Эрлеровский б-р, д. 24 | 1 | 2 | 750,00 |
| 108 | Юты-Бондаровской ул., д. 17/1 СО,ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
|  | ИТОГО: | 108 | 290 | 96 850,00 |
| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| Генеральный директор |  |  |
| ____________ А.И. Сорокин |  | ___________ |

Приложение № 3

К запросу цен

ДОГОВОР № ____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ЖКС г. Петродворца»

Санкт-Петербург                                                                                                       "___"__________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сорокина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения запроса цен (Протокол комиссии от __________ № __________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. С целью поддержания работоспособности оборудования узлов учета тепловой энергии (далее УУТЭ) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по сервисному обслуживанию 104 УУТЭ, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах (далее – ИТП) по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору и в соответствии с регламентом работ и их стоимостью, изложенными в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

# 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# 2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель осуществляет периодический осмотр УУТЭ с целью контроля технического состояния оборудования, входящего в его состав (далее – Оборудования). При обнаружении неудовлетворительного состояния оборудования, которое влияет на объем и точность архивируемых данных о теплопотреблении, Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика и составляет Акт дефектации с участием представителя Заказчика.

Оборудование, требующее ремонта, в течение двух рабочих дней демонтируется Исполнителем и направляется в сервисный центр производителя. На время ремонта, Исполнитель ставит на место демонтируемого оборудования такое же или аналогичное, обеспечивающее штатную работу УУТЭ. В случае невозможности ремонта, на основании заключения сервисного центра, Исполнитель информирует об этом Заказчика, закупает и ставит такое же или аналогичное оборудование, которое позволяет работать УУТЭ в штатном режиме. Стоимость ремонта и/или закупки нового оборудования не входит в стоимость сервисного обслуживания и оплачивается Заказчиком отдельно по счетам, полученным от Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента их получения по факсу или по электронной почте.

2.1.2. Исполнитель контролирует, в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, работу систем теплопотребления по показаниям тепловычислителя, проверяет текущие параметры и ведение журнала ежесуточных показаний УУТЭ, анализирует режимы теплопотребления, сравнивает параметры с договорными значениями, информирует Заказчика о случаях отклонения от договорных параметров, в том числе: превышение расхода сетевой воды, расхода подпиточной воды и/или иных нарушений условий эксплуатации

2.1.3. Исполнитель проверяет сохранность пломб на оборудовании, входящем в состав УУТЭ. При обнаружении неопломбированного прибора в составе УУТЭ Исполнитель составляет акт о                   недопуске УУТЭ в эксплуатацию, который подписывается представителем Заказчика.

Если Заказчик в течение десяти дней самостоятельно не может обеспечить наличие контрольных пломб, то Исполнитель производит замену оборудования на новое (опломбированное) и выставляет Заказчику счет на оплату вновь установленного оборудования. Заказчик производит оплату счета в течение трех рабочих дней с момента его получения по факсу или по электронной почте.

2.1.4. Исполнитель производит считывание архивных данных о теплопотреблении (в т.ч. часовых архивов, данных о нештатных ситуациях) и их обработку для контроля текущего технического состояния и оценки работоспособности Оборудования. В отопительный и межотопительный (при наличии теплоносителя в системе) периоды производит считывание и обработку архивных данных с УУТЭ о теплопотреблении, формирует отчеты о теплопотреблении установленной формы (в том числе часовые архивы) и передает их в Службу по приборному учету для оформления расчетных документов.

2.1.5. Исполнитель осуществляет прием заявок о выходе из строя оборудования УУТЭ по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по телефону ________________.

2.1.6. Исполнитель, при необходимости, производит корректировку форм отчетов о теплопотреблении в соответствии с новыми нормативными документами.

2.1.7. В межотопительный период Исполнитель выполняет работы по подготовке оборудования УУТЭ к новому отопительному сезону - демонтаж/монтаж и чистка расходомеров, наладка работы тепловычислителя и расходомеров (при подаче теплоносителя).

# 2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик на момент заключения Договора предоставляет всю необходимую документацию на УУТЭ (паспорт системы отопления, паспорт системы вентиляции, паспорт системы ГВС, паспорт узла присоединения, Акт допуска в коммерческую эксплуатацию УУТЭ, проект УУТЭ, согласованный с ООО «Петербургтеплоэнерго», тепловую схему ИТП, согласованную с ООО «Петербургтеплоэнерго», свидетельства о проведении поверки на измерительные приборы УУТЭ).

2.2.2. Заказчик обеспечивает сохранность оборудования, входящего в состав УУТЭ (в т.ч. адаптер сигналов сотовой связи АССВ 031ПР) и контрольных пломб на нем.

2.2.3. Заказчик назначает приказом должностное лицо, ответственное за эксплуатацию и сохранность оборудования УУТЭ, а также за введение журнала учета потребления тепловой энергии и теплоносителя.

2.2.4. Заказчик обеспечивает бесперебойное питание оборудования УУТЭ электроэнергией и содержание в нормальном техническом состоянии средств электрозащиты и электропроводки.

2.2.5. Заказчик обеспечивает исправность запорной арматуры и оборудования теплового пункта.

2.2.6. Заказчик обеспечивает свободный доступ представителей Исполнителя к оборудованию УУТЭ в рабочее время, перекрытие задвижек в ИТП и слив системы центрального отопления для проведения профилактических работ или ремонта оборудования УУТЭ.

2.2.7. Заказчик сообщает Исполнителю о предполагаемых ремонтных работах в ИТП для принятия мер по предотвращению выхода из строя оборудования УУТЭ.

2.2.8. Заказчик ежемесячно принимает и оплачивает работы за сервисное обслуживание УУТЭ.

2.2.9. Заказчик дополнительно оплачивает стоимость ремонта и/или закупки нового оборудования на основании счетов Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента их получения по факсу или по электронной почте.

2.2.10. Заказчик обеспечивает сохранность принадлежащего Исполнителю оборудования, установленного в ИТП Заказчика.

2.2.11. Заказчик обеспечивает работоспособность оборудования УУТЭ на момент заключения Договора.

# СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, в соответствии с п.1.1. настоящего договора, за сервисное обслуживание 104 УУТЭ за один месяц составляет __________ (__________________), в том числе НДС 18% - ____________руб. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в т.ч. и в межотопительный период, в течение трех банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и получения счета от Исполнителя.

3.2. Стоимость работ не зависит от фактического количества дней подачи теплоносителя.

# ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Сторонами подписывается двухсторонние акты сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ с указанием причин. В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ Исполнитель делает запись на акте сдачи-приемки работ об отказе от подписания вышеуказанного акта и работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки Исполнитель выполняет в оговоренные в акте сроки в рамках обязательств по настоящему договору.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При невыполнении Заказчиком обязательств, указанных в пункте 2.2. настоящего договора  Исполнитель не несет ответственности за качество работы УУТЭ, а так же за формирование отчета о теплопотреблении.

5.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 1/365 (одной трёхсот шестьдесят пятой) ставки рефинансирования Центрального Банка России от не своевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Соответствующее требование (претензия) направляется Заказчику по факсу или по электронной почте.

# 6 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Любой спор или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

# 7 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если  неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия),  возникших после заключения Договора.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. В случае изменения адресов, телефонов, юридических реквизитов Стороны обязаны оповестить друг друга в течение десяти банковских дней от даты такового изменения.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению Сторон.

8.5. В случае досрочного расторжения договора, Сторонами составляется двухсторонний акт фактически выполненных работ за прошедший период, согласно которому производятся окончательные взаиморасчеты между Сторонами.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью - Приложение №1 Регламент работ и их стоимость, Приложение № 2 Адресный список обслуживаемых УУТЭ.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего договора – 10 (десять) месяцев с момента его подписания.

9.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до заключения настоящего Договора, с «01» марта 2014г.

# АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

«Заказчик»

ООО «ЖКС г. Петродворца», 198504, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Петергофская, дом 13,

ИНН 7819309041, КПП 781901001, ОГРН 1089847236247, ОКПО 74786849, ОКАТО 40290501000,

БИК 044030790, ОКВЭД 70.32.1; 70.32.2, р/сч 40702810755240001598 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России» к/сч 30101810500000000653

# 11. ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _________________ А.И. Сорокин |  | _________________ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1 к договору

№_______от___________20___г.

| Адресный список обслуживаемых УУТЭ. |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы/проспекта, № дома. | Кол-во УУТЭ | Кол-во расходомеров | Стоимость обслуживания за месяц, руб. в т.ч. НДС 18% |
| 1 | Бородачева ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 2 | Ботаническая ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 16/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 16/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 18/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 18/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 8 | Ботаническая ул., д. 18/6 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 9 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 10 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 11 | Ботаническая ул., д. 3/2 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 12 | Ботаническая ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 13 | Ботаническая ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 14 | Ботаническая ул., д. 6/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 15 | Ботаническая ул., д. 6/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 16 | Ботаническая ул., д. 7/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 17 | Ботаническая ул., д. 9/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 18 | Братьев Горкушенко ул., д. 5/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 19 | Гостилицкое ш. 19/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 20 | Гостилицкое ш., д. 15/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 21 | Гостилицкое ш., д. 17/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 22 | Гостилицкое ш., д. 17/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 23 | Гостилицкое ш., д. 21/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 24 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 25 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 2) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 26 | Константиновская ул., д. 21 | 1 | 2 | 750,00 |
| 27 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №1) | 1 | 2 | 750,00 |
| 28 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 29 | Озерковая ул., д. 33 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 30 | Озерковая ул., д. 39/1 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 31 | Озерковая ул., д. 43 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 32 | Разведчика бульвар, д. 10/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 33 | Разведчика бульвар, д. 12/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 34 | Разведчика бульвар, д. 12/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 35 | Разведчика бульвар, д. 14/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 36 | Разведчика бульвар, д. 8/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 37 | Разведчика бульвар, д. 8/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 38 | Разведчика бульвар, д. 8/4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 39 | Разводная ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 40 | Разводная ул., д. 31/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 41 | Разводная ул., д. 33 | 1 | 2 | 750,00 |
| 42 | Разводная ул., д. 39 | 1 | 2 | 750,00 |
| 43 | Разводная ул., д. 4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 44 | Ропшинское ш. д. 10 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 45 | Ропшинское ш. д. 10 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 46 | Ропшинское ш. д. 12 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 47 | Ропшинское ш. д. 12 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 48 | Ропшинское ш. д. 11 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 49 | Ропшинское ш. д. 13 СО1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 50 | Ропшинское ш. д. 13 СО2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 51 | Ропшинское ш. д. 13 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 52 | Ропшинское ш. д. 2 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 53 | Ропшинское ш. д. 2 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 54 | Ропшинское ш. д. 3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 55 | Ропшинское ш. д. 5 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 56 | Ропшинское ш. д. 5 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 57 | Ропшинское ш. д. 4 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 58 | Ропшинское ш. д. 4 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 59 | Ропшинское ш. д. 6 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 60 | Ропшинское ш. д. 6 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 61 | Ропшинское ш. д. 7 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 62 | Санкт-Петербургский пр., д. 25 | 1 | 2 | 750,00 |
| 63 | Собственный пр., д. 34 СО, ГВС | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 64 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 65 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 66 | Чебышевская ул., д. 1/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 67 | Чебышевская ул., д. 1/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 68 | Чебышевская ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 69 | Чебышевская ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 70 | Чебышевская ул., д. 10/3 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 71 | Чебышевская ул., д. 10/3 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 72 | Чебышевская ул., д. 12/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 73 | Чебышевская ул., д. 12/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 74 | Чебышевская ул., д. 14/2 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 75 | Чебышевская ул., д. 14/2 (ИТП № 2) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 76 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 77 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 78 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 79 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 80 | Чебышевская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 81 | Чебышевская ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 82 | Чебышевская ул., д. 4/3 | 1 | 3 | 975,00 |
| 83 | Чебышевская ул., д. 5/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 84 | Чебышевская ул., д. 5/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 85 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП №1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 86 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП №2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 87 | Чебышевская ул., д. 7/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 88 | Чебышевская ул., д. 8/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 89 | Чичеринская ул., д. 13/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 90 | Чичеринская ул., д. 13/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 91 | Чичеринская ул., д. 3/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 92 | Чичеринская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 93 | Чичеринская ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 94 | Чичеринская ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 95 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 96 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 97 | Шахматова ул., д. 2/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 98 | Шахматова ул., д. 2/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 99 | Шахматова ул., д. 4/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 100 | Шахматова ул., д. 4/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 101 | Шахматова ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 102 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 103 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 104 | Шахматова ул., д. 6/1 (ИТП № 3) | 1 | 3 | 975,00 |
| 105 | Эрлеровский б-р, д. 18 | 1 | 2 | 750,00 |
| 106 | Эрлеровский б-р, д. 22 | 1 | 2 | 750,00 |
| 107 | Эрлеровский б-р, д. 24 | 1 | 2 | 750,00 |
| 108 | Юты-Бондаровской ул., д. 17/1 СО,ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
|  | ИТОГО: | 108 | 290 | 96 850,00 |
| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |

# Приложение №2

к договору № ___

от «___» _____________ 2014 г.

Регламент работ и их стоимость.

| № | Состав работ | Периодичность | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УУТЭ 2 расходомера | УУТЭ 3 расходомера | УУТЭ 4 расходомера |
| 1 | Периодический осмотр оборудования узла учета тепловой энергии с целью контроля технического состояния. | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 2 | Проверка работоспособности, стабильности параметров, характеристик (в т.ч. удаленно) | Постоянно |  |  |  |
| 3 | Анализ показаний узла учета тепловой энергии на объекте с целью выявления дефектов работы оборудования (в т.ч. удаленно) | Постоянно |  |  |  |
| 4 | Проверка сохранности пломб, исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки и сигнальных шин) | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 5 | Контроль корректности передачи и анализа данных от узла учета на программно-технические средства ООО «Петербургтеплоэнерго». При выявлении отклонений, проведение необходимых мероприятий и выдача рекомендаций абоненту. | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 6 | Демонтаж-монтаж и чистка расходомеров | 1 раз в год |  |  |  |
| 7 | Наладка работы тепловычислителя и расходомеров | При подаче теплоносителя |  |  |  |
| 8 | Проверка или замена уплотняющих прокладок первичных датчиков УУТЭ | 1 раз в год |  |  |  |
| Стоимость сервисного обслуживания за месяц, руб. |  |  |  |
| в т.ч. НДС 18% |  |  |  |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» |  |  |
| _________________ А.И. Сорокин |  | _________________ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 3

к договору №___

от «___» _______20__г.

Техническое задание

на проведение работ по очистке и обслуживанию дымовых, вентиляционных каналов газифицированных помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца».

- Подрядчик: определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца» от 27.12.2012 года.

- Источник финансирования: средства Заказчика

- Место нахождения заказчика: 198504, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, Телефон/факс: 8(812)450-78-68, факс 8(812)450-67

- Адрес электронной почты заказчика: jks_petergof@mail.ru

- Начальная (максимальная) цена договора: 968 500,00 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), включая НДС 18 %. Российский рубль.

- Цель оказание услуг: Техническое обслуживание и ремонт приборов, снятие и обработка показаний теплосчетчика (счетчика-расходомера), составление и доставка в теплоснабжающую организацию (в установленный ею день) отчета о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, а также предоставление его копии «Заказчику» - в отопительный и межотопительный период.

По истечении срока Государственной поверки произвести демонтаж приборов для метрологического обслуживания с последующим монтажом.

Проведение комплекса работ по подготовке, наладке и сдаче узла учета теплоснабжающей организации по установленному ею плану.

9. Условия оказания услуг:

- исполнитель обязан своевременно и качественно оказать все услуги, предусмотренные Договором;

- после оказания услуг Исполнитель в пяти дневным срок обязан представить отчет Заказчику об оказанных услугах в соответствии с настоящим Договором;

- исполнитель обязан устранять все недостатки указанные Заказчиком при оказании услуг за свой счет.

10. Количество выполняемых работ: 104 единиц.

11. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): начало: с момента подписания Сторонами договора

Окончание: до 31 декабря 2014 года.

12. Состав технических средств подлежащих техническому обслуживанию в рамках договора: согласно к «проекту договора» (приложение №1) «Список УУТЭ с установлением оборудования».

13. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по договору на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии:

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка SIM-карт и настройка МПД (производства ЗАО «НПФ Теплоком») за счет Исполнителя на все время действия Договора для передачи показаний с узлов учета тепловой энергии в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии » | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора | 1 раз в квартал |
| 2. | Обеспечение доступа ответственным специалистам Заказчика к специализированному сайту, который должен предоставлять следующие данные в режиме онлайн, т.е. в режиме реального времени: 1. информационную базу узла учета тепловой энергии: марки и № приборов, установленных на узле учета, 2. ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой: масса отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя; температура теплоносителя в подающем, обратном и ГВС трубопроводах; давление; теплопотребление. | В течение 10 рабочих дней после заключения Договора. Отсутствие специализированного сайта или несоблюдение сроков доступа к сайту является существенным нарушением условий исполнения Договора | В течение действия Договора |
| 3. | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие, донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов) | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | Донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов - по мере необходимости |
| 4. | Обеспечение непрерывной передачи данных с узлов учета в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии», обеспечение работоспособности Информационной Измерительной Системы Кливер (ИИС Кливер). В штате организации должен иметься специалист с сертификатом «Кливер Информационные Технологии в Энергосбережении», который подтверждает навыки работы с программными комплексами «Кливер Мониторинг Энергии» их технического обслуживания, а также навыки организации и обеспечения связи с узлами учета. | С момента подписание Договора по 31.12.2014 | Снятие и анализ показаний на превышение нормированных показателей теплоносителя, нештатных ситуаций - ежедневно (не реже 1 р\сутки) средствами передачи данных; проводить анализ качества связи, при необходимости проводить донастройку устройств передачи данных |
| 5. | Распечатка ведомостей теплопотребления с учетом требований ТСО по перерасчету (дорасчету) данных о теплопотреблении, сведений о поверках приборов учета, договорных нагрузок, составление и защита отчёта в теплоснабжающей организации. Сдача отчетов о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей организации. | С момента подписание Договора по 31.12.2014 | Ежемесячно предоставляется Исполнителем в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации |
| 6. | Текущий ремонт оборудования узла учета на месте нахождения узла учета тепловой энергии | В течение всего периода обслуживания. В течение трех рабочих дней после получения извещения о выходе оборудования из строя | По мере необходимости |
| 7. | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности на месте нахождения узла учета | В течение всего периода обслуживания. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить представителей Заказчика и сообщить ориентировочные сроки выполнения ремонтных работ в сторонней организацией, и в течение 1 рабочего дня после согласования проведения ремонта с Заказчиком отправить неисправное оборудование в ремонт, в случае изменения сроков выполнения ремонта своевременно уведомить об этом представителей Заказчика. | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается дополнительно, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8. | Ведение журнала проведения плановых метрологических работ, демонтаж, монтаж, профилактическая чистка приборов, плановая поверка оборудования. Повторный допуск в эксплуатацию после плановой поверки | Плановая поверка с окончанием межповерочных интервалов приборов. Своевременное сообщение в ТСО о проведении ремонтных и поверочных работ, вызов инспектора ТСО для повторного допуска узлов учета в коммерческую эксплуатацию, предъявление узлов учета для осуществления допуска согласно графику инспектора ТСО | В течение действия договора |
| 9. | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии перед отопительным сезоном. Сдачи узлов учета в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации (ТСО) | В начале отопительного периода В соответствии с графиком инспектора ТСО | 1 раз в год |
| 10. | Оказание консультаций специалистам Заказчика в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами | С момента подписания Договора по 31.12.2014 | По мере необходимости |
| 11. | Подача заявок в теплоснабжающую организацию на выход инспектора для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | Согласно требованиям ТСО | Согласно требованиям ТСО (платные услуги ТСО по допуску узлов в эксплуатацию после ремонта или замены оборудования оплачиваются дополнительно, после выставления ТСО счетов Исполнителю) |

14. Требования к качеству и безопасности услуг: Выполняемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для услуг данного рода.

Персонал должен иметь:

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ);

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ);

- сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ).

15. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней подписать указанные Акты и передать один экземпляр Исполнителю, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Актов.

16. Контроль над ходом выполнения работ: Осуществляется Заказчиком.

17. Источник финансирования: Средства Заказчика.

18. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы, предусмотренные, 1.1 и 1.2 производится «Заказчиком» до 15 числа месяца следующего месяцем оказания услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

19. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы в том числе НДС, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением.

20. Стоимость работ по ремонту или замене оборудования УУТЭ: определяется в ходе эксплуатации по факту выхода приборов из строя и исчисляется на основании счетов и смет поставщиков оборудования.

21. Виды цены: Цена стоимости услуг по настоящему Договору корректируется в зависимости от количества предоставленных «Заказчику» отчетов о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, принятых теплоснабжающей организацией указанием причин не предоставления отчетов, составлением актов по каждому конкретному случаю, совместно с представителем «Заказчика». Стоимость по настоящему договору может меняться в случае изменения количество узлов учета.