УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЖКС г. Петродворца»

___________________А.И. Сорокин

«____»____________2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН № 23-2013

открытый запрос цен  на право заключения договора на  оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии

в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

Заказчик: ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

Адрес: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.jks-petergof.ru

Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.

г. Санкт-Петербург

2013 г.

Извещение

о проведении  запроса цен  на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии  в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

| Заказчик: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» Место нахождение: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Почтовый адрес: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Телефон/факс: 8(812) 450-78-68, 450-67-65 Адрес электронной почты: jks_petergof@mail.ru |
| --- | --- |
| Размещение информации, документации на официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», | Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.jks-petergof.ru Официальный сайт для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru. |
| Контактное лицо Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона | Контактное лицо: Пименова Марина Анатольевна Адрес электронной почты jks_petergof@mail.ru Телефон/: 8(812) 450-78-68 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен не в электронной форме |
| Классификация товаров, работ услуг | 9460000 - Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования |
| Код закупки | 796 |
| Предмет договора | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» |
| Место поставки. Выполнения работ, оказания услуг | Г. Санкт-Петербург, Петергоф. Согласно Технического задания приложение №2 к извещению запроса цен |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб. | 107940,00 (Сто семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек). Российский рубль. |
| Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, включает в себя расходы на транспорт и грузоразгрузочные работы, налоги (в том числе НДС), сборы и других обязательные платежи. |
| Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен (НДС не предусмотрен) | 15% от максимальной цены договора. Обеспечение заявки составляет 16191,00 руб. (шестнадцать тысяч сто девяносто один рубль 00 копеек) Обеспечение заявки вносится на расчетный счет Заказчика: ООО «ЖКС г. Петродворца» ИНН 7819309041, КПП 781901001 ОГРН 1089847236247 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» р/сч. 40702810755240001598 к/сч. 30101810500000000653 БИК 044030653 Обязательно к заявке запроса цен прикладывается платежное поручение с отметкой банка. (При внесении обеспечения заявок на счет указывается наименование проводимого запроса цен) |
| Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и иным потребительским свойствам оказываемых услуг, а также иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых услуг потребностям Заказчика | 1.Условие выполнения работ (оказания услуг) В соответствии с техническим заданием и условием исполнение договора согласно приложениям № 2, №3 к запросу цен. 2. Качество выполненных работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: Допуски Ростехнадзора к данным видам работ (приложить документы): - действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ); - действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ); - сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ). 3. Безопасность работ - это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а так же безопасности процесса выполнения работы (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя). Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести соблюдением Требований экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации с соблюдением требований – СниП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. |
| Требования к форме и составу ценовой заявки. Документы, приложенные к ценовой заявке. | Форма ценовой заявки указана в приложении № 1 к извещению запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы: 1. «Техническое задание» приложение № 2 к извещению запроса цен; 2. «Проект договора» приложение №3 к извещению запроса цен; 3. Учредительные документы: 3.1. Устав (заверенный руководителем и печатью); 3.2. Свидетельство о государственной регистрации Юридического лица (заверенной руководителем и печатью); 3.3. Свидетельство о постановки юридического лица на налоговый учет (заверенный руководителем и печатью); 3.4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен (заверенная руководителем и печатью); 3.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: - в случае, если заявка подписана руководителем организации – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документ о назначении руководителя), выписка из учредительных документов; - в случае если заявка подписана не руководителем организации - доверенность (оригинал). 3.6. Участник, представивший заявку, содержащую предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса цен, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (в свободной форме). 3.7. Смета, обосновывающая предлагаемую цену 3.8. Платежное поручение с отметкой банка об оплате обеспечения заявки. |
| Требования предъявляемые к участнику запроса цен | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен - обладать правоспособностью (дееспособностью для физических лиц) участвовать в закупочных процедурах и осуществлять поставку ТРУ; - обладать необходимыми лицензиями и сертификатами на товары и услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; - не находиться в процессе ликвидации или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). - Допуски Ростехнадзора к данным видам работ. Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны: - иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); - нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям: - осуществлять хозяйственную деятельность более одного года на момент участия в открытом запросе цен не в электронной форме; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от июля года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд››; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщик предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Сроки подачи, порядок оформления ценовых заявок | Ценовая заявка предоставляется с 31 октября 2013 года с 10 часов 00 мин. (время московское). Подача Заявок на участие в открытом запросе цен и их прием. Порядок подачи Ценовых заявок на бумажном носителе: Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в открытом запросе цен по адресу Заказчика: Контактное лицо: Пименова Марина Анатольевна Адрес электронной почты - jks_petergof@mail.ru Телефон/: 8(812) 450-78-68 Заявки на участие в Закупке подаются в письменной форме по форме согласно формы ценовой заявки, указанной в приложении № 1 к извещению. Заявка подается в запечатанном конверте по адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 Ценовая заявка подается в рабочие дни понедельник- четверг с 10:00 до 17:00 часов, пятница с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов и с 14:00 часов (время местное). Заказчик заканчивает принимать Заявки на участие в открытом запросе цен в 10 часов 00 минут (время местное) «05» ноября 2013 года. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в открытом запросе цен несет Участник. Порядок подачи Ценовых заявок в форме электронного документа: Заявки на участие в Закупке подаются в форме электронного документа в соответствии, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи». Электронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной, только при соблюдении ряда условий: - сертификат ЭЦП, относящийся к данной подписи, действует на момент проверки и на момент подписания документа; - подтвержденная подлинность ЭЦП в электронном документе; - подпись используется в соответствии с полномочиями, указанными в сертификате ключа подписи; - документ можно подписать электронной цифровой подписью, если установлена программа outlook. Следует обратить внимание на то, что получение электронной цифровой подписи должно осуществляться в сертифицированном удостоверяющем центром, имеющим право выдавать соответствующие сертификаты ключей. Для проверки подлинности электронной цифровой подписи, необходимо приложить к документу, подписанному электронной цифровой подписью, корневой сертификат центра выдавшего ЭЦП (в подлинности таких сертификатов и соответствии их требованиям, установленным федеральным законодательством, корневые сертификаты находятся в открытом доступе на сайте удостоверяющих центров, Заказчик может без особого труда удостовериться в подлинности таких сертификатов). Заявка, поданная в электронной форме и подписанная электронной цифровой подписью, но не содержащий корневой сертификат удостоверяющего центра не допускается. Электронные документы, входящие в состав Заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением *dос), (*d осх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg). Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. Подача заявок по средствам факсимильной связи не допускается. Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Заказчик вправе не принимать Заявки на участие в открытом конкурсе, если внешний конверт поврежден, не запечатан. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну конкурсную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Порядок регистрации заявок в журнале: Заказчик закупки регистрирует поступившие ценовые заявки в журнале приема и присваивает каждой заявке номер с указанием даты и времени ее принятия. Если ценовая заявка поступила на бумажном носителе (конверт) одновременно с конкурсной заявкой в форме электронного документа, то ценовая заявка на бумажном носителе (конверт) регистрируется раньше ценовой заявки поступившей в электронной форме. Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в открытом запросе цен с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт. Специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) заказа распечатывает ценовую заявку, поданную в форме электронного документа, ставит на ней отметку о дате и времени поступления, заверяет соответствие бумажной копии электронной форме с обязательной регистрацией в журнале приема заявок. В день приема ценовой заявки, поданной в форме электронного документа, специалист по закупкам (ответственное лицо) направляет участнику размещения заказа в форме электронного документа подтверждение получения такой заявки с указанием даты и времени ее получения, и присвоением порядкового номера ценовой заявки. В случае поступления ценовой заявки в форме электронного документа на адрес электронной почты jks_petergof@mail.ru в нерабочее время сотрудник отдела регистрируют ценовые заявки в течение одного часа с начала следующего рабочего дня и в порядке очередности их поступления с указанием реального времени получения конкурсных заявок. |
| Дата и время окончание срока подачи котировочных заявок | 05 ноября 2013 года до 10 часов - 00 минут время московское |
| Место и дата рассмотрения ценовых заявок и подведения итогов закупки | Рассмотрение ценовых заявок по адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 05.11.2013 г. в 11 ч. 00 мин. Подведение итогов закупки: 05.11.2013г. в 16 ч. 00 мин. По адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 |
| Указание на использование дополнительных элементов закупки, работ, услуг (при использовании таких элементов); | Не используется |
| Возможность подачи альтернативных предложений | Не предусматривается |
| Привлечение субподрядчиков /соисполнителей | Не допускается |
| Порядок заключения договора, оказания услуг | Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор и направляет победителю проект договора. Договор об оказании услуг заключается с победителем, после подведение итогов, в течении 10 дней, со дня размещения на сайте Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если победитель запроса цен в течении 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующее после предложенного победителем. |
| Приложения: | Приложение №1 – форма ценовой заявки; Приложение №2 – техническое задание; Приложение №3 – проект договора |

Порядок проведения запроса цен

1. Порядок проведения открытого запроса цен не в электронной форме

ООО «ЖКС г. Петродворца», Российская Федерация. 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13 (далее - Организатор Запроса цен) Извещением № 23-2013, размещенным на Корпоративном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.jks-petergof.ru, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 14 к участию в открытом Запросе цен № 23-2013 (далее - Запрос цен) на право заключения договора на оказание услуг по  техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии  в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

Извещение размещено на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, который утвержден Правительством Российской Федерации.

Открытый Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447- 449 части первой и статьями 1057- 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях настоящего Порядка под открытым запросом цен не в электронной форме понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ООО «ЖКС г. Петродворца» (далее также – Заказчик, Организатор) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте Заказчика www.jks-petergof.ru      сети «Интернет», и на официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Извещение о проведении открытого Запроса цен не в электронной форме размещается в информационной системе, в соответствии с правилами Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца», не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок.

Любой участник закупки, вправе подать только одну ценовую заявку по запросу цен.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в Запросе цен, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса цен.

Заказчик обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников Запроса цен сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе цен.

Предоставление Документации о Запросе цен участникам.

Извещение и приложения о Запросе цен доступны для ознакомления на официальном сайте Заказчика  www.jks-petergof.ru  в сети «Интернет» без взимания платы. Документация является полной и может быть предоставлена Участнику в печатном виде по его запросу.

3. Разъяснение положений в извещении о Запросе цен

Участники вправе обратиться к Заказчику (Организатору) за разъяснениями к извещению о Запросе цен.

Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в Запросе цен.

Запрос направляется специалисту по конкурсным закупкам на адрес электронной почты, указанный в п.3 к настоящему извещению открытого запроса цен не в электронной форме, в формате “.doc” и в отсканированном виде с печатью участника.

Заказчик   обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением положений извещения о Запросе цен, срок предоставления разъяснений извещения с момента публикации извещения и по срок, который он получит не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе цен. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3 дней размещается на официальном сайте, а также направляется всем Претендентам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

4. Изменение ценовой заявки

Изменение ценовой заявки допускается только путем подачи участником закупки новой ценовой заявки в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен, при этом первоначальная ценовая заявка должна быть отозвана.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение проведении запроса цен в любое время до окончания подачи ценовых заявок. Изменения размещается на сайте Заказчика и на официальном сайте сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также направляется всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке и имеет обязательную силу для всех Участников.

6. Заказчик вправе отклонить

Заявки на участие в Запросе цен Участников, если они не соответствуют форме ценовой заявки, указанной в приложении №1 к извещению запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и документы согласно п. 13 к извещению запроса цен.

7. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в любое время до заключения договора, не неся никакой ответственности перед Участниками Запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех    Участников об отказе от проведения Запроса цен с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на официальном сайте, а также направлением всем Участникам на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

8. Ценовые заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

9. После окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, секретарь комиссии обеспечивает доступ к ценовым заявкам.

В течение 3-х (трех) дней Комиссия по закупочной деятельности рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.

10. Для участия в запросе цен участник закупки заполняет ценовую заявку, согласно приложения № 1 к извещению запроса цен. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе цен, должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника Запроса цен. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе цен, должен быть удостоверен печатью Участника. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе цен не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника Запроса цен.

Заявка на участие в Запросе цен запечатывается в конверт (пакет и т.п.), обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе цен»

На конверте необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Заказчика (Организатора) в соответствии с п. 1 к извещению открытого запроса цен не в электронной форме;

- полное наименование Участника и его почтовый адрес;

- номер и название предмета Запроса цен в соответствии с п. 7 к извещению открытого запроса    цен не в электронной форме;

- слова «Не вскрывать до _____ (время местное) ____________ 2013 года»;

- присвоенный номер ценовой заявки №_______;

- если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника Запроса цен.

Образец маркировки упаковки с заявкой

Присвоенный номер ценовой заявки № _________

Куда: Российская Федерация 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Председателю комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

Ценовая заявка № 21-2013

На _____________________________________________

(Название запроса цен)

________________________________ (наименование организации по желанию заказчика)

11. Подача Заявок на участие в Запросе цен и их прием.

Порядок подачи Ценовых заявок на бумажном носителе.

Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе цен по адресу Заказчика: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13

Ответственное лицо: Пименова Марина Анатольевна.  Телефон/: 8(812) 450-78-68

Адрес электронной почты – jks_petergof@mail.ru

Заявки на участие в Закупке подаются в письменной форме по форме согласно формы ценовой заявки, указанной в приложении № 1 к извещению запроса цен. Заявка подается в запечатанном конверте по адресу: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, специалисту Пименовой Марине Анатольевне.  Телефон/: 8(812) 450-78-68

Ценовая заявка подается в рабочие дни понедельник-четверг с 10:00 до 17:00 часов, пятница с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов и с 14:00 часов (время местное).

Заказчик заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе цен в соответствии с п. 16 настоящего извещения запроса цен.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несет Участник.

12. Порядок подачи Ценовых заявок в форме электронного документа

Заявки на участие в Закупке подаются в форме электронного документа в соответствии, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной, только при соблюдении ряда условий:

- сертификат ЭЦП, относящийся к данной подписи, действует на момент проверки и на момент подписания документа;

- подтвержденная подлинность ЭЦП в электронном документе;

- подпись используется в соответствии с полномочиями, указанными в сертификате ключа подписи.

Следует обратить внимание на то, что получение электронной цифровой подписи должно осуществляться в сертифицированном удостоверяющем центре, имеющим право выдавать соответствующие сертификаты ключей.

Для проверки подлинности электронной цифровой подписи, необходимо приложить к документу, подписанному электронной цифровой подписью, корневой сертификат центра выдавшего ЭЦП (в подлинности таких сертификатов и соответствии их требованиям, установленным федеральным законодательством, корневые сертификаты находятся в открытом доступе на сайте удостоверяющих центров, Заказчик может без особого труда удостовериться в подлинности таких сертификатов).

Заявка, подданная в электронной форме и подписанная электронной цифровой подписью, но не содержащий корневой сертификат удостоверяющего центра не допускается.

Электронные документы, входящие в состав Заявки           должны   иметь   один   из распространенных форматов документов: с расширением *dос), (*dосх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg).

Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.

Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.

Файлы формируются по принципу: один файл - один документ. Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.

Все документы, входящие в состав Заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.

Подача заявок по средствам факсимильной связи не допускается. Ценовые заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Заказчик вправе не принимать Заявки на участие в Запросе цен, если внешний конверт поврежден, не запечатан.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну ценовую заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

13. Порядок регистрации заявок в журнале

Заказчик   закупки регистрирует поступившие Ценовые заявки в журнале приема и присваивает каждой Ценовой заявке номер с указанием даты и времени ее принятия.

Прием подачи Ценовых заявок принимаются строго в соответствии с п. 15 извещения к запросу цен.

Если ценовая заявка поступила на бумажном носителе (конверт) одновременно с ценовой заявкой в форме электронного документа, то ценовая заявка на бумажном носителе (конверт)регистрируется раньше ценовой заявки поступившей в электронной форме.

Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе цен с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.

Специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) заказа распечатывает ценовую заявку, поданную в форме электронного документа, ставит на ней отметку о дате и времени поступления, заверяет соответствие бумажной копии электронной форме с обязательной регистрацией в журнале приема заявок.

В день приема ценовой заявки, поданной в форме электронного документа, специалист по конкурсным закупкам (ответственное лицо) направляет участнику размещения заказа в форме электронного документа подтверждение получения такой заявки с указанием даты и времени ее получения, и присвоением порядкового номера ценовой заявки.

В случае поступления ценовой заявки в форме электронного документа на адрес электронной почты отдела по закупкам jks_petergof@mail.ru в нерабочее время сотрудник отдела регистрируют ценовые заявки в течение одного часа с начала следующего рабочего дня и в порядке очередности их поступления с указанием реального времени получения ценовых заявок.

14. Победителем в проведении запроса цен

Признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем   требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников.

В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам настоящего Положения.

Заказчик признает несостоявшимся Запрос цен, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе цен. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника. В случае, отклонения комиссией по закупочной деятельности всех ценовых заявок по причине не соответствия требованиям извещения, закупка путем запроса цен признается несостоявшейся. Договор может быть заключен в порядке закупки у единственного источника.

Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников.     В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам настоящего Положения.

15. Обеспечение заявки на участие в запросе цен

Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре. Размер обеспечения заявки устанавливается в рублях Российской Федерации и не может превышать 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены договора.

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5-ти (пяти) дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки.

В случае уклонения победителя процедуры закупки или единственного участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

16.Отклонение заявок с демпинговой ценой

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в закупочной документации о проведении открытого конкурса, Комиссия по закупочной деятельности вправе провести экспертизу обоснования предлагаемой цены. Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.

Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку, как заявку с демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование.             Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенной экспертизы представленного       в составе заявки обоснования цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.

Решение Заказчика об отклонении заявки незамедлительно доводится до сведения Участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения оценки и сопоставления заявок Участников конкурса с указанием причин отклонения заявки.

17. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляются протоколом, в котором указываются сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших ценовые заявки, об отклоненных ценовых заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене услуг, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в ценовой заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса цен, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.

18. По итогам рассмотрения ценовых заявок Комиссия по закупочной деятельности подписывает протокол, который размещается на сайте Заказчика и в сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ruв течении 3 (трех) дней с момента подписания протокола.

19. Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор.

Заказчик направляет победителю проект договора в установленном извещением о запросе цен порядке.

В случае если победитель запроса цен в течение 3 (трех) дней не направит Заказчику подписанный договор, победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем.

Приложение № 1

к запросу цен

Форма ценовой заявки

На рассмотрение и оценку комиссии

по закупочной деятельности

ООО «ЖКС г. Петродворца»

Российская Федерация, 198504,

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

Петергофская ул., д. 13

Ценовая заявка

На право заключения договора на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

Наименование организации _____________________________

Место нахождения для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) _____________________________________________________________________________

Номер контактного телефона__________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) _____________________________________________________________________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

ОГРН____________________

БИК______________________

Банковские реквизиты участника ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс, эл, почта (с указанием кода города) ____________________

1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения выше упомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии принять участие в запросе запроса цен на установленных Вами условиях, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны оказывать услуги, указанные к ценовой заявке, на условиях, установленных в извещении о проведении запроса цен.

| № п/п | Наименование услуг (Заполняет участник размещения заказа) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участником указывается полный перечень оказываемых услуг |  |

Итого: (с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей): _____рублей ___коп. (___________________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС_____%): ______ рублей ____ коп. (_______________ рублей __________ коп.).

2. Настоящим подтверждаем, что________________________________________________

(наименование организации или ФИО участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда

несостоятельным банкротом), в отношении не введена какая-либо из процедур несостоятельности банкротства); не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года М 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года ]\7 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить такое требование, при необходимости).

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом ценовой заявки, данные услуги будут оказаны в полном соответствии и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ЖКС г. Петродворца» на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке, в срок до 3 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления ценовых заявок, и проекта договора.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «ЖКС г. Петродворца», мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.

8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса  цен или принятия решения о заключении с нами  договора  в случае отказа от его подписания победителем запроса цен, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса  цен, внесенная  нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен нам не возвращаются, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных исполнителей в случае уклонения нами  от заключения договора.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и ООО «ЖКС г. Петродворца» договора на условиях наших предложений.

К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на______ лист___.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________________________________________

(Указать наименование Участника закупки)

не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.

Руководитель организации участника

(Уполномоченный представитель) 	_________________ (Фамилия. И.О.)

(Подпись)

М. П.

1. Техническое задание;

2. Проект Договора;

2. Документы и сведения, требуемые к извещению п.13.

исп.тел.:

Приложение № 2

к запросу цен

Техническое задание

на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии  в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Заказчик: ООО «Жилкомсервис г. Петродворца».

- Подрядчик: определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца» от 27.12.2012 года.

- Источник финансирования: средства Заказчика

- Место нахождения заказчика: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, Телефон/факс: 8(812)450-78-68, факс 8(812)450-67

- Адрес электронной почты заказчика: jks_petergof@mail.ru

- Начальная (максимальная) цена договора: 107940,00 (Сто семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек), включая НДС 18 %. Российский рубль.

- Цель оказание услуг: Техническое обслуживание и ремонт приборов, снятие и обработка показаний теплосчетчика (счетчика-расходомера), составление и доставка в теплоснабжающую организацию (в установленный ею день) отчета о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, а также предоставление его копии «Заказчику» - в отопительный и межотопительный период.

По истечении срока Государственной поверки произвести демонтаж приборов для метрологического обслуживания с последующим монтажом.

Проведение комплекса работ по подготовке, наладке и сдаче узла учета теплоснабжающей организации по установленному ею плану.

9. Условия оказания услуг:

- исполнитель обязан своевременно и качественно оказать все услуги, предусмотренные Договором;

- после оказания услуг Исполнитель в пяти дневным срок обязан представить отчет Заказчику об оказанных услугах в соответствии с настоящим Договором;

- исполнитель обязан устранять все недостатки указанные Заказчиком при оказании услуг за свой счет.

10. Количество выполняемых работ: 40 единиц.

11. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): начало: с момента подписания Сторонами договора

Окончание: до 31 января 2014 года.

12. Состав технических средств подлежащих техническому обслуживанию в рамках договора: согласно к «проекту договора» (приложение №1) «Список УУТЭ с установлением оборудования».

13. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по договору на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии:

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка SIM-карт и настройка МПД (производства ЗАО «НПФ Теплоком») за счет Исполнителя на все время действия Договора для передачи показаний с узлов учета тепловой энергии в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии » | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора | 1 раз в квартал |
| 2. | Обеспечение доступа ответственным специалистам Заказчика к специализированному сайту, который должен предоставлять следующие данные в режиме онлайн, т.е. в режиме реального времени: 1. информационную базу узла учета тепловой энергии: марки и № приборов, установленных на узле учета, 2. ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой: масса отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя; температура теплоносителя в подающем, обратном и ГВС трубопроводах; давление; теплопотребление. | В течение 10 рабочих дней после заключения Договора. Отсутствие специализированного сайта или несоблюдение сроков доступа к сайту является существенным нарушением условий исполнения Договора | В течение действия Договора |
| 3. | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие, донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов) | С момента подписания Договора по 31.01.2014 | Донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов - по мере необходимости |
| 4. | Обеспечение непрерывной передачи данных с узлов учета в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии», обеспечение работоспособности Информационной Измерительной Системы Кливер (ИИС Кливер). В штате организации должен иметься специалист с сертификатом «Кливер Информационные Технологии в Энергосбережении», который подтверждает навыки работы с программными комплексами «Кливер Мониторинг Энергии» их технического обслуживания, а также навыки организации и обеспечения связи с узлами учета. | С момента подписание Договора по 31.01.2014 | Снятие и анализ показаний на превышение нормированных показателей теплоносителя, нештатных ситуаций - ежедневно (не реже 1 р\сутки) средствами передачи данных; проводить анализ качества связи, при необходимости проводить донастройку устройств передачи данных |
| 5. | Распечатка ведомостей теплопотребления с учетом требований ТСО по перерасчету (дорасчету) данных о теплопотреблении, сведений о поверках приборов учета, договорных нагрузок, составление и защита отчёта в теплоснабжающей организации. Сдача отчетов о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей организации. | С момента подписание Договора по 31.01.2014 | Ежемесячно предоставляется Исполнителем в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации |
| 6. | Текущий ремонт оборудования узла учета на месте нахождения узла учета тепловой энергии | В течение всего периода обслуживания. В течение трех рабочих дней после получения извещения о выходе оборудования из строя | По мере необходимости |
| 7. | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности на месте нахождения узла учета | В течение всего периода обслуживания. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить представителей Заказчика и сообщить ориентировочные сроки выполнения ремонтных работ в сторонней организацией, и в течение 1 рабочего дня после согласования проведения ремонта с Заказчиком отправить неисправное оборудование в ремонт, в случае изменения сроков выполнения ремонта своевременно уведомить об этом представителей Заказчика. | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается дополнительно, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8. | Ведение журнала проведения плановых метрологических работ, демонтаж, монтаж, профилактическая чистка приборов, плановая поверка оборудования. Повторный допуск в эксплуатацию после плановой поверки | Плановая поверка с окончанием межповерочных интервалов приборов. Своевременное сообщение в ТСО о проведении ремонтных и поверочных работ, вызов инспектора ТСО для повторного допуска узлов учета в коммерческую эксплуатацию, предъявление узлов учета для осуществления допуска согласно графику инспектора ТСО | В течение действия договора |
| 9. | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии перед отопительным сезоном. Сдачи узлов учета в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации (ТСО) | В начале отопительного периода В соответствии с графиком инспектора ТСО | 1 раз в год |
| 10. | Оказание консультаций специалистам Заказчика в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами | С момента подписания Договора по 31.01.2014 | По мере необходимости |
| 11. | Подача заявок в теплоснабжающую организацию на выход инспектора для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | Согласно требованиям ТСО | Согласно требованиям ТСО (платные услуги ТСО по допуску узлов в эксплуатацию после ремонта или замены оборудования оплачиваются дополнительно, после выставления ТСО счетов Исполнителю) |

14. Требования к качеству и безопасности услуг: Выполняемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для услуг данного рода.

Персонал должен иметь:

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ);

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ);

- сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ).

15. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней подписать указанные Акты и передать один экземпляр Исполнителю, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Актов.

16. Контроль над ходом выполнения работ: Осуществляется Заказчиком.

17. Источник финансирования: Средства Заказчика.

18. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы, предусмотренные, 1.1 и 1.2 производится «Заказчиком» до 15 числа месяца следующего месяцем оказания услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

19. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы в том числе НДС, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением.

20. Стоимость работ по ремонту или замене оборудования УУТЭ: определяется в ходе эксплуатации по факту выхода приборов из строя и исчисляется на основании счетов и смет поставщиков оборудования.

21. Виды цены: Цена стоимости услуг по настоящему Договору корректируется в зависимости от количества предоставленных «Заказчику» отчетов о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, принятых теплоснабжающей организацией указанием причин не предоставления отчетов, составлением актов по каждому конкретному случаю, совместно с представителем «Заказчика». Стоимость по настоящему договору может меняться в случае изменения количество узлов учета.

| Адресный список обслуживаемых УУТЭ. |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы/проспекта, № дома. | Кол-во УУТЭ | Кол-во расходомеров | Стоимость обслуживания за месяц, руб. в т.ч. НДС 18% |
| 1 | Ботаническая ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 2 | Ботаническая ул., д. 16/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18/6 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 7/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 8 | Братьев Горкушенко ул., д. 5/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 9 | Гостилицкое ш. 19/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 10 | Гостилицкое ш., д. 15/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 11 | Гостилицкое ш., д. 17/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 12 | Гостилицкое ш., д. 21/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 13 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 14 | Константиновская ул., д. 21 | 1 | 2 | 750,00 |
| 15 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №1) | 1 | 2 | 750,00 |
| 16 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 17 | Озерковая ул., д. 33 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 18 | Озерковая ул., д. 39/1 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 19 | Разведчика бульвар, д. 10/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 20 | Разведчика бульвар, д. 12/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 21 | Разведчика бульвар, д. 12/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 22 | Разведчика бульвар, д. 14/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 23 | Разведчика бульвар, д. 8/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 24 | Разведчика бульвар, д. 8/4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 25 | Разводная ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 26 | Разводная ул., д. 33 | 1 | 2 | 750,00 |
| 27 | Ропшинское ш. д. 2 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 28 | Собственный пр., д. 34 СО, ГВС | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 29 | Чебышевская ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 30 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 31 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 32 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 33 | Чебышевская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 34 | Чебышевская ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 35 | Чебышевская ул., д. 4/3 | 1 | 3 | 975,00 |
| 36 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 37 | Чичеринская ул., д. 3/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 38 | Чичеринская ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 39 | Чичеринская ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 40 | Эрлеровский б-р, д. 24 | 1 | 2 | 750,00 |
|  | ИТОГО: | 40 | 108 | 35980 |
| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| Генеральный директор |  |  |
|  | __________________А.И. Сорокин |  |  |  |

Приложение № 3

К запросу цен

ДОГОВОР № ____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии

г. Санкт-Петербург                                                                              "___"__________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сорокина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения запроса  цен  (Протокол комиссии от __________ № __________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя:

1.1.Техническое обслуживание и ремонт приборов, производимых на месте у «Заказчика» (за исключением случаев, когда проведение таких работ на месте у «Заказчика» технически не возможно), участвующих в коммерческом учете, входящих в состав узла учета тепловой энергии (далее Приборы), в соответствии с правилами и нормами проведения соответствующих работ, согласно Приложению №1:

1.2.  Снятие и обработку показаний теплосчетчика (счетчика-расходомера), составление и доставку в теплоснабжающую организацию отчета о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, а также предоставление его копии «Заказчику» - в отопительный и межотопительный период.

По истечении срока Государственной поверки произвести демонтаж приборов для метрологического обслуживания с последующим монтажом.

Проведение комплекса работ по подготовке, наладке и сдаче узла учета теплоснабжающей организации по установленному ею плану.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1.Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору определяется по результатам запроса цен, зафиксированных протоколом_________ от «___» ________ 20___ года,  и составляет _____________ (_______________________________ _______) рублей, (далее – цена договора), с учетом  НДС 18% .

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Цена стоимости услуг по настоящему Договору корректируется в зависимости от количества предоставленных «Заказчику» отчетов о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, принятых теплоснабжающей организацией с указанием причин не предоставления отчетов, составлением актов по каждому конкретному случаю, совместно с представителем «Заказчика».

Оплата за выполненные работы, предусмотренные 1.1 и 1.2 производится «Заказчиком» до 15 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

2.5. Стоимость по настоящему договору может меняться в случае изменения количества узлов учета (Приложение № 2).

2.6.  Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются выполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязуется в течение 5 календарных дней подписать указанные Акты и передать один экземпляр Исполнителю либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Актов.

2.8. Цена договора не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем работ или необходимых для этого расходов.

2.9. Заказчик вправе досрочно произвести оплату по настоящему Договору полностью или частично.

2.10. Стоимость услуг по повторной приемке узлов учета, оказываемых теплоснабжающей организацией на возмездной основе, в сумму договора не входят и оплачиваются «Заказчиком» дополнительно.

2.11. В случае необходимости замены приборов учета – составляется соответствующий акт, подписанный обеими сторонами. Замена приборов учета оплачивается «Заказчиком».

2.12. Стоимость работ предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора устанавливается отдельным счетом и актом выполненных работ.

2.13. По письменному обращению Заказчика Исполнитель может выполнить дополнительные работы, не вошедшие в раздел 1 настоящего Договора. Стоимость работ определяется дополнительным соглашением сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Выполнять принятые на себя обязанности, в соответствии с действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

3.1.2. Проводить консультации персонала «Заказчика», ответственного за эксплуатацию Приборов. При обнаружении хищения кабеля, приборов и оборудования, входящих в состав Приборов, вызывать на место представителя Заказчика для составления двустороннего акта с конкретным описанием ущерба и обязательной подписью представителей Исполнителя и Заказчика.

3.2.  «Заказчик» имеет право:

3.2.1. Если по вине «Исполнителя» Приборы стали неработоспособны на срок более 3 календарных дней с момента обнаружения факта неработоспособности, «Заказчик» имеет право снижать выплачиваемую за отчетный месяц сумму на 1\300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день неработоспособности приборов до полного устранения неполадок по каждому отдельно взятому узлу учета. Настоящий пункт прекращает свое действие в случае выполнения ремонта и (или) замены Приборов силами «Заказчика» и (или) силами привлеченных третьих лиц, за исключением «Исполнителя».

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1.Выполнять указания и следовать рекомендациям, данным «Исполнителем» и предписанным заводом-изготовителем по правильной эксплуатации приборов учета.

3.3.2. Обеспечить условия для работы персонала «Исполнителя» в месте установки Приборов в соответствии с санитарными нормами, правилами по техники безопасности и пожарной безопасности, «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», а именно:

Освобождение от посторонних предметов;

Осушение в случае затопления;

Освещение рабочей зоны;

санэпидблагополучие от насекомых и грызунов.

Обеспечить бесперебойное электропитание Приборов, не проводить подключение Приборов к линиям освещения.

3.3.3.   Обеспечить беспрепятственный доступ персонала «Исполнителя» к Приборам, при необходимости обеспечить его ключами.

3.3.4.   При самостоятельном включении или выключении Приборов письменно уведомить «Исполнителя» об этом в течение 3 дней с момента включения (выключения).

3.3.5.При назначении другого ответственного лица по эксплуатации Приборов письменно уведомить «Исполнителя» в течение 3 дней.

3.3.6. Оплачивать работу «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.7.О фактическом начале и окончании отопительного периода уведомить «Исполнителя» в течение 3 дней письменно или по факсу.

3.3.8.  Письменно предупредить «Исполнителя» о расторжении настоящего Договора за один месяц.

3.3.9. Содержать в исправном состоянии запорную арматуру до и после первичных датчиков установленных на трубопроводе.

3.3.10. В случае поломки приборов расчет за тепловую энергию производится в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденными Минтопэнерго РФ 12.09.95 № ВК-4936.

3.3.11. Обеспечить на Приборах сохранность индивидуальных пломб и пломб, установленных инспектором теплоснабжающей организации.

3.3.12. Предоставить Исполнителю всю проектно-техническую документацию на Приборы.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

«Заказчик» назначает ответственное лицо за эксплуатацию Приборов, который обязуется соблюдать заводские инструкции по эксплуатации Приборов и рекомендации «Исполнителя».

Все изменения, дополнения   к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и заверены их печатями.

В случае изменения юридического адреса (местонахождения) или обслуживающего банка, своих реквизитов, изменения юридического и почтового адреса, контактного телефона, Стороны договора обязаны не позднее чем в пятидневный срок уведомить об этом друг друга

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.   За нарушение «Исполнителем» условий настоящего Договора «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день нарушения «Исполнителем» условий настоящего Договора.

5.2. «Исполнитель» несет материальную ответственность за сохранность снятых на Государственную поверку Приборов в размере их балансовой стоимости.

В случае не предоставления Заказчиком доступа к узлу учёта тепловой энергии Исполнитель освобождается от исполнения обязательств, возложенных на него настоящим договором.

5.3.   В других случаях невыполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора и (или) не выполнения их не должным образом, в результате чего «Заказчику» был причинен реальный ущерб, «Исполнитель» несет материальную ответственность в пределах суммы предусмотренной Договором за один отчетный месяц по каждому отдельно взятому узлу учета тепловой энергии.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

5.5. В случае спора между сторонами либо сомнений «Заказчика» в работоспособности приборов учета, а также в случае не согласия с показаниями приборов учета, которые по данным, представленным «Исполнителем» является работоспособными, прошедшими поверку и пригодными для штатной эксплуатации, «Заказчик» имеет право обратиться в специализированную экспертную организацию для проведения обследования приборов учета за свой счет. «Исполнитель» обязан присутствовать при проведении экспертизы, о которой его предупреждает «Заказчик». При установлении неработоспособности приборов учета «Исполнитель» компенсирует стоимость проведения обследования.

5.6. В случаях обнаружения «Исполнителем» погрешности измерения приборов учета более 4%, «Исполнитель» обязуется в течении 2 рабочих дней сообщить об этом «Заказчику» и принять меры по устранению неисправностей, при необходимости составить двухсторонний акт. В случае неприятия теплоснабжающей организацией отчета о теплопотреблении по вине «Исполнителя», а именно пересчета теплоснабжающей организацией теплопотребления по договорным показателям из-за наличия погрешности измерения приборов учета более 4% на протяжении срока более 2 рабочих дней подряд, «Исполнитель» возмещает «Заказчику» понесенные убытки с учетом показаний приборов учета.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует с «___» _____________2014 года по «31» января 2014 года.

6.2. Договор прекращает свое действие по требованию Заказчика, по истечении одного месяца от даты получения Исполнителем письменного уведомления.

6.3. Прекращение Договора не освобождает стороны от окончательного урегулирования всех взаимных расчетов.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все Споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если стороны не урегулировали возникшие споры и разногласия путем переговоров либо в случае уклонения одной из Сторон от переговоров, спор передается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны признают необходимым установить обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящего Договора, и устанавливают срок для отправки ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней от даты ее получения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Следующие указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью и должны быть подписаны Сторонами:

Приложение № 1 – Список УУТЭ с установленным оборудованием

Приложение № 2 – Протокол соглашения о стоимости по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии;

Приложение № 3 - Техническое задание на ________ листах;

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «ЖКС г. Петродворца»» Заказчик Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца»» _________________ /Сорокин А.И./ М.П. | Исполнитель:_______________________________ Адрес:_______________________________________ Телефон:_____________________________________ Эл. Почта:___________________________________ ИНН_______________________________________ КПП_______________________________________ ОГРН______________________________________ БИК________________________________________ Банковские реквизиты:_________________________ р/сч_________________________________________ к/сч_________________________________________ Исполнитель ___________( __________________) М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

№_______от___________20___г.

| Список УУТЭ с установленным оборудованием |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы/проспекта, № дома. | Кол-во УУТЭ | Кол-во расходомеров | Стоимость обслуживания за месяц, руб. в т.ч. НДС 18% |
| 1 | Ботаническая ул., д. 10/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 2 | Ботаническая ул., д. 16/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 3 | Ботаническая ул., д. 18/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 4 | Ботаническая ул., д. 18/6 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 5 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 6 | Ботаническая ул., д. 20/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 7 | Ботаническая ул., д. 7/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 8 | Братьев Горкушенко ул., д. 5/1 | 1 | 2 | 750,00 |
| 9 | Гостилицкое ш. 19/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 10 | Гостилицкое ш., д. 15/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 11 | Гостилицкое ш., д. 17/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 12 | Гостилицкое ш., д. 21/1 | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 13 | Гостилицкое ш., д. 7/1 (ИТП № 1) | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 14 | Константиновская ул., д. 21 | 1 | 2 | 750,00 |
| 15 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №1) | 1 | 2 | 750,00 |
| 16 | Никольская ул., д. 10 (ИТП №2) | 1 | 2 | 750,00 |
| 17 | Озерковая ул., д. 33 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 18 | Озерковая ул., д. 39/1 ГВС | 1 | 2 | 750,00 |
| 19 | Разведчика бульвар, д. 10/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 20 | Разведчика бульвар, д. 12/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 21 | Разведчика бульвар, д. 12/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 22 | Разведчика бульвар, д. 14/3 | 1 | 2 | 750,00 |
| 23 | Разведчика бульвар, д. 8/2 | 1 | 2 | 750,00 |
| 24 | Разведчика бульвар, д. 8/4 | 1 | 2 | 750,00 |
| 25 | Разводная ул., д. 10 | 1 | 2 | 750,00 |
| 26 | Разводная ул., д. 33 | 1 | 2 | 750,00 |
| 27 | Ропшинское ш. д. 2 СО | 1 | 2 | 750,00 |
| 28 | Собственный пр., д. 34 СО, ГВС | 1 | 4 | 1 120,00 |
| 29 | Чебышевская ул., д. 10/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 30 | Чебышевская ул., д. 2/13 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 31 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 32 | Чебышевская ул., д. 3/1 (ИТП № 2) | 1 | 3 | 975,00 |
| 33 | Чебышевская ул., д. 3/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 34 | Чебышевская ул., д. 4/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 35 | Чебышевская ул., д. 4/3 | 1 | 3 | 975,00 |
| 36 | Чебышевская ул., д. 6/12 (ИТП № 1) | 1 | 3 | 975,00 |
| 37 | Чичеринская ул., д. 3/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 38 | Чичеринская ул., д. 5/1 | 1 | 3 | 975,00 |
| 39 | Чичеринская ул., д. 5/2 | 1 | 3 | 975,00 |
| 40 | Эрлеровский б-р, д. 24 | 1 | 2 | 750,00 |
|  | ИТОГО: | 40 | 108 | 35980 |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» ________________/Сорокин А.И./ М.П. | Исполнитель: __________________________________ _________________________________ _________________ /_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №______от_______20___г.

Протокол

соглашения о стоимости  на техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии

Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сорокина Александра Ивановича, действующее на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий протокол о стоимости на техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии с ____________ (далее – Договор) о нижеследующем:

| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| --- | --- | --- |
| Всего: |  |

| Заказчик: Генеральный директор ООО «ЖКС г. Петродворца» ________________/Сорокин А.И./ М.П. | Исполнитель: __________________________________ _________________________________ _________________ /_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №___

от «___» _______20__г.

Техническое задание

на проведение работ по очистке и обслуживанию дымовых, вентиляционных каналов газифицированных помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии  в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Жилкомсервис г. Петродворца»

- Заказчик: ООО «Жилкомсервис г. Петродворца».

- Подрядчик: определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС г. Петродворца» от 27.12.2012 года.

- Источник финансирования: средства Заказчика

- Место нахождения заказчика: 198504, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергофская ул., д. 13, Телефон/факс: 8(812)450-78-68, факс 8(812)450-67

- Адрес электронной почты заказчика: jks_petergof@mail.ru

- Начальная (максимальная) цена договора: 107940,00 (Сто семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек), включая НДС 18 %. Российский рубль.

- Цель оказание услуг: Техническое обслуживание и ремонт приборов, снятие и обработка показаний теплосчетчика (счетчика-расходомера), составление и доставка в теплоснабжающую организацию (в установленный ею день) отчета о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, а также предоставление его копии «Заказчику» - в отопительный и межотопительный период.

По истечении срока Государственной поверки произвести демонтаж приборов для метрологического обслуживания с последующим монтажом.

Проведение комплекса работ по подготовке, наладке и сдаче узла учета теплоснабжающей организации по установленному ею плану.

9. Условия оказания услуг:

- исполнитель обязан своевременно и качественно оказать все услуги, предусмотренные Договором;

- после оказания услуг Исполнитель в пяти дневным срок обязан представить отчет Заказчику об оказанных услугах в соответствии с настоящим Договором;

- исполнитель обязан устранять все недостатки указанные Заказчиком при оказании услуг за свой счет.

10. Количество выполняемых работ: 40 единиц.

11. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): начало: с момента подписания Сторонами договора

Окончание: до 31 января 2014 года.

12. Состав технических средств подлежащих техническому обслуживанию в рамках договора: согласно к «проекту договора» (приложение №1) «Список УУТЭ с установлением оборудования».

13. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по договору на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии:

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка SIM-карт и настройка МПД (производства ЗАО «НПФ Теплоком») за счет Исполнителя на все время действия Договора для передачи показаний с узлов учета тепловой энергии в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии » | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора | 1 раз в квартал |
| 2. | Обеспечение доступа ответственным специалистам Заказчика к специализированному сайту, который должен предоставлять следующие данные в режиме онлайн, т.е. в режиме реального времени: 1. информационную базу узла учета тепловой энергии: марки и № приборов, установленных на узле учета, 2. ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой: масса отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя; температура теплоносителя в подающем, обратном и ГВС трубопроводах; давление; теплопотребление. | В течение 10 рабочих дней после заключения Договора. Отсутствие специализированного сайта или несоблюдение сроков доступа к сайту является существенным нарушением условий исполнения Договора | В течение действия Договора |
| 3. | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие, донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов) | С момента подписания Договора по 31.01.2014 | Донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов - по мере необходимости |
| 4. | Обеспечение непрерывной передачи данных с узлов учета в режиме GPRS в ООО «Петербургтеплоэнерго» и на сервер ООО «ЖКС г. Петродворца» в ПК «Кливер Мониторинг энергии», обеспечение работоспособности Информационной Измерительной Системы Кливер (ИИС Кливер). В штате организации должен иметься специалист с сертификатом «Кливер Информационные Технологии в Энергосбережении», который подтверждает навыки работы с программными комплексами «Кливер Мониторинг Энергии» их технического обслуживания, а также навыки организации и обеспечения связи с узлами учета. | С момента подписание Договора по 31.01.2014 | Снятие и анализ показаний на превышение нормированных показателей теплоносителя, нештатных ситуаций - ежедневно (не реже 1 р\сутки) средствами передачи данных; проводить анализ качества связи, при необходимости проводить донастройку устройств передачи данных |
| 5. | Распечатка ведомостей теплопотребления с учетом требований ТСО по перерасчету (дорасчету) данных о теплопотреблении, сведений о поверках приборов учета, договорных нагрузок, составление и защита отчёта в теплоснабжающей организации. Сдача отчетов о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей организации. | С момента подписание Договора по 31.01.2014 | Ежемесячно предоставляется Исполнителем в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации |
| 6. | Текущий ремонт оборудования узла учета на месте нахождения узла учета тепловой энергии | В течение всего периода обслуживания. В течение трех рабочих дней после получения извещения о выходе оборудования из строя | По мере необходимости |
| 7. | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности на месте нахождения узла учета | В течение всего периода обслуживания. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить представителей Заказчика и сообщить ориентировочные сроки выполнения ремонтных работ в сторонней организацией, и в течение 1 рабочего дня после согласования проведения ремонта с Заказчиком отправить неисправное оборудование в ремонт, в случае изменения сроков выполнения ремонта своевременно уведомить об этом представителей Заказчика. | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается дополнительно, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8. | Ведение журнала проведения плановых метрологических работ, демонтаж, монтаж, профилактическая чистка приборов, плановая поверка оборудования. Повторный допуск в эксплуатацию после плановой поверки | Плановая поверка с окончанием межповерочных интервалов приборов. Своевременное сообщение в ТСО о проведении ремонтных и поверочных работ, вызов инспектора ТСО для повторного допуска узлов учета в коммерческую эксплуатацию, предъявление узлов учета для осуществления допуска согласно графику инспектора ТСО | В течение действия договора |
| 9. | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии перед отопительным сезоном. Сдачи узлов учета в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации (ТСО) | В начале отопительного периода В соответствии с графиком инспектора ТСО | 1 раз в год |
| 10. | Оказание консультаций специалистам Заказчика в проведении мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами | С момента подписания Договора по 31.01.2014 | По мере необходимости |
| 11. | Подача заявок в теплоснабжающую организацию на выход инспектора для допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии | Согласно требованиям ТСО | Согласно требованиям ТСО (платные услуги ТСО по допуску узлов в эксплуатацию после ремонта или замены оборудования оплачиваются дополнительно, после выставления ТСО счетов Исполнителю) |

14. Требования к качеству и безопасности услуг: Выполняемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для услуг данного рода.

Персонал должен иметь:

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации электроустановок не ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ);

- действующий допуск Ростехнадзора по технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приложить документ);

- сертификат по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить документ).

15. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней подписать указанные Акты и передать один экземпляр Исполнителю, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Актов.

16. Контроль над ходом выполнения работ: Осуществляется Заказчиком.

17. Источник финансирования: Средства Заказчика.

18. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы, предусмотренные, 1.1 и 1.2 производится «Заказчиком» до 15 числа месяца следующего месяцем оказания услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

19. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы в том числе НДС, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением.

20. Стоимость работ по ремонту или замене оборудования УУТЭ: определяется в ходе эксплуатации по факту выхода приборов из строя и исчисляется на основании счетов и смет поставщиков оборудования.

21. Виды цены: Цена стоимости услуг по настоящему Договору корректируется в зависимости от количества предоставленных «Заказчику» отчетов о фактическом потреблении тепловой энергии за отчетный месяц, принятых теплоснабжающей организацией указанием причин не предоставления отчетов, составлением актов по каждому конкретному случаю, совместно с представителем «Заказчика». Стоимость по настоящему договору может меняться в случае изменения количество узлов учета.